Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л.Минца

(ОАО РТИ)

127083 Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1, телефон (495) 614-0451, факс (495) 614-0662, E-mail info@rti-mints.ru

ОКПО 11498931, ОГРН1027739323331. ИНН/КПП 7713006449/771301001

# Уведомление о проведении Запроса предложений

№170/33 от 21.01.2016г.

Уважаемые господа!

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» (далее — Организатор) уведомляет о проведении с 21.01.2016года процедуры открытого  запроса предложений  (далее — Запрос предложений) и приглашает компании (далее — Участники) подавать свои предложения на право заключения договора на выбор поставщика на производство работ по монтажу и поставке технологического оборудования и сервисного обслуживания систем вентиляции и кондиционирования на 2016 год согласно Техническому заданию (Приложению №1).

Дата начала приема предложений — 21 января 2016 года.

Дата окончания приема предложений — 11 февраля 2016 года.

Дата определения Победителя – до 26 февраля 2016 года.

Предложения необходимо направлять в запечатанном конверте по месту проведения процедуры: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

Контактное лицо: Горюнов Роман, 8-985-344-74-53.

Требования к порядку предоставления, содержанию, форме и оформлению предложений.

Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №2 к настоящему уведомлению, и быть действительным не менее чем до 26 апреля 2016 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Критерии оценки предложений.

Критериями для определения Победителя, при условии полного соответствия  предложения условиям Технического задания на оказание услуг, являются:

Критерий №1 (К1) цена – значимость критерия составляет 85%.

Критерий №2 (К2) условия оплаты – значимость критерия составляет 10%.

Критерий №3 (К3) наличие сертификата СМК  – значимость критерия составляет 5%.

Совокупная значимость критериев составляет 100%.

Максимальное количество процентов (Куч = К1 + К2 + К3), которое может набрать участник равняется 100 %. Проценты рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой.

Порядок оценки

Критерий №1 (К1) –  цена.

К1 = (Цмин / Цуч) х значимость критерия,

где    Цмин – минимальная цена из выборки цен, предложенных участниками, в рублях;

Цуч – цена, предложенная участником, в рублях.

Критерий №2 (К2) –  условия оплаты.

К2 = (100 - Ауч)/ 100 х значимость критерия,

где:   Ауч – размер авансирования (но не более 50%), %.

Окончательный расчет с поставщиком производится после оказания услуг.

Критерий №3 (К3) –  наличие сертификата СМК ГОСТ ISO 9001-2011.

К3 = значимость критерия, в случае наличия сертификата СМК.

К3=0 – в случае отсутствия сертификата СМК.

Победителем является участник, набравший наибольшее количество процентов.

В течение 3-х дней после определения Победителя Организатор уведомит его об этом и подпишет Договор на условиях настоящего запроса предложения

Инструкции по заполнению письма о подаче оферты (предложения).

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно - правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях без НДС.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:

1. За просрочку поставки или недопоставку Товара Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере:

  - - в случае просрочки менее 30 дней - 0,1% от стоимости не поставленного (недопоставленного) в срок Товара за каждый день просрочки;

  - - в случае просрочки от 30 до 60 дней - 1% от стоимости не поставленного (недопоставленного) в срок Товара за каждый день просрочки;

  - - в случае просрочки более 60 дней - 2% от стоимости не поставленного (недопоставленного) в срок Товара за каждый день просрочки.

2. Если просрочка в поставке Товара превысила 6 (шесть) месяцев, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных расторжением Договора. В этом случае Поставщик обязан возвратить все ранее перечисленные по настоящему Договору денежные средства.

3.  В случае ненадлежащего выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу применяются правила Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.

Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере 0,1% от суммы полученного аванса за каждый день пользования авансом, как коммерческим кредитом.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса начисляются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса по день возврата аванса на расчетный счет Покупателя.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

4. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае ненадлежащего исполнения обязательств Поставщика по Договору. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении о расторжении.

5.  В случае расторжения настоящего Договора по причине ненадлежащего исполнения Поставщиком договорных обязательств, Поставщик возвращает аванс и начисленные проценты за пользование коммерческим кредитом Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения уведомления о расторжении договора или  заключения соглашения о расторжении Договора.

ПОСТАВЩИК ОБЯЗУЕТСЯ заключить с уполномоченным банком, указанным Заказчиком, договор о банковском сопровождении и открыть для договора в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. №159-ФЗ в уполномоченном банке отдельный счет.

Вместе с письмом о подаче оферты (предложения) необходимо представить следующий пакет документов:

- заверенные копии учредительных документов;

- выписку ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за  месяц до даты предложения;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности либо нотариально заверенную копию доверенности);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юр. лиц;

- копии лицензий на осуществление деятельности.

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальной офертой. ОАО РТИ не несёт никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.

3.1. Для оповещения о мошенничестве, злоупотреблениях и различного рода нарушениях в ОАО РТИ действует «Горячая линия». Информация на «Горячую линию» может предоставляться анонимно. Каналы и способы передачи информации:

| (анонимно) | е-мэйл на электронный почтовый ящик по адресу: hotline@rti-mints.ru |
| --- | --- |
| (анонимно) | голосовое сообщение на автоответчик по телефону «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» на номер +7 (495) 612-99-57 |
| (анонимно) | письмо по почте или курьером на адрес: 127083, Российская Федерация, г. Москва, ул.8 Марта, д.10, стр.1, адресованное Начальнику отдела внутреннего контроля и аудита («ОВКиА») ОАО РТИ с пометкой «Лично – «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ». |

3.2. «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «РТИ»

| (анонимно) | е-мэйл на электронный почтовый ящик по адресу: report@oaorti.ru |
| --- | --- |
| (анонимно) | голосовое сообщение на автоответчик по телефону «ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» на номер +7 (495) 723-83-76 |
| (анонимно) | письмо по почте или курьером на адрес: 127083, Российская Федерация, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1, адресованное Руководителю Департамента внутреннего контроля и аудита («ДВКиА») ОАО «РТИ» с пометкой «Лично – «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ». |

3.3. «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО АФК «Система»

| (анонимно) | е-мэйл на электронный почтовый ящик по адресу: report@sistema.ru |
| --- | --- |
| (анонимно) | голосовое сообщение на автоответчик по телефону «ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» на номер +7 (495) 228-15-02 |
| (анонимно) | письмо по почте или курьером на адрес: 127083, Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр. 1, адресованное Руководителю Департамента внутреннего контроля и аудита («ДВКиА») ОАО АФК «Система» с пометкой «Лично – «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ». |
| (анонимно) | текстовое сообщение в сети Интернет по адресам: www.sistema.ru и www.sistema.com в отдельной вкладке «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» на главной странице сайта. |

Приложение:

1.  Техническое задание.

2.  Форма письма о подаче оферты.

Приложение №1 к  Уведомлению

о проведении запроса предложений

от «21» января 2015г. №170/33

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На производство работ по монтажу и поставке технологического оборудования по ремонту и сервисному обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования  в ОАО РТИ на 2016 год.

- Техническое задание на проведение работ

  - В помещениях зданий и сооружений Заказчика необходимо произвести работы по монтажу и поставке технологического оборудования, по ремонту и сервисному обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования  в соответствии с требованиями: санитарной, экологической, пожарной безопасности,  надежности и энергосбережения.

  - Сервисному обслуживанию и ремонту с соответствующими работами и расходными материалами подлежит оборудование, установленное в ОАО РТИ согласно перечню в приложении №1

2.  Условия проведения работ. Требования к участникам.

2.1 Участник обязан соблюдать все требования  пропускного и внутри объектового  режима ОАО РТИ.

Сотрудники компании должны быть гражданами РФ.

2.2 Компания должна иметь допуски СРО на вышеуказанные работы.

2.3  Предложение должно быть выполнено в базах ТСН-2001 (Территориальных сметных нормативах) по г. Москве в индексах актуальных на январь 2016 г.

2.4 Монтажный персонал компании должны быть аттестованным и иметь допуск по электробезопасности не менее 3-й группы. Инженеры и административно-технический персонал должны быть аттестованным и иметь допуск по электробезопасности 4 группы.

2.5 Используемые материалы и изделия должны иметь действующие сертификаты соответствия, - сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности.

2.6 Исполнитель представляет планы – графики монтажных и сервисных работ с указанием проводимых операций и расценок  на единицу вида  оборудования по приложению № 1.

Приложение №1

| Перечень оборудования для сервисного обслуживания и ремонта кондиционерного и вентиляционного оборудования ( корпуса А2, А3, А4, Б3, Клин* (пос. Майданово д. 39 стр. 1) |
| --- |
| 1 | Сплит система (тепло/холод) до 7,1 кВт | шт | 201 (13*) |
| 2 | Сплит система (тепло/холод) до 10 кВт | шт | 5 |
| 3 | Сплит система (тепло/холод) до 20 кВт | шт | 8* |
| 4 | Сплит система (тепло/холод) свыше 20 кВт | шт | 1 |
| 5 | Приточно-вытяжная установка ( водяной нагрев) до 10000 куб.м/час | шт | 4 |
| 6 | Приточно-вытяжная установка ( электронагрев) до 4000 куб.м/час | шт | 6 |
| 7 | Приточная установка ( водяной нагрев) до 10000 куб.м/час | шт | 5* |
| 8 | Вытяжная установка до 5000 куб.м/час | шт | 12(3*) |
| 9 | Наружный блок KENTATSU DXPROIII, холодопроизводительность до 50 кВт | шт. | 9 |
| 10 | Наружный блок DAIKIN VRV, холодопроизводительность до 50 кВт | шт. | 11 |
| 11 | Внутренний блок KENTATSU холодопроизводительность до 7 кВт | шт. | 85(17*) |
| 12 | Внутренний блок DAIKIN, холодопроизводительность до 7 кВт | шт. | 131 |
| 13 | Прецизионный кондиционер Uniflair | шт | 3 |
| Монтаж оборудования систем кондиционирования и вентиляции: |
| 1 | Наружный блок KENTATSUDXPROIII с рекуперацией тепла KURY250HZAN3 | шт. | 1 |
| 2 | Наружный блок KENTATSUDXPROIII с рекуперацией тепла KURY290HZAN3 | шт. | 1 |
| 3 | Внутренний блок KENTATSU кассетного типа KTYX30HFAN1 | шт. | 1 |
| 4 | Внутренний блок KENTATSU кассетного типа KTYX40HFAN1 | шт. | 1 |
| 5 | Внутренний блок KENTATSU кассетного типа KTYX50HFAN1 | шт. | 1 |
| 6 | Внутренний блок KENTATSU кассетного типа KTYX60HFAN1 | шт. | 1 |
| 7 | Внутренний блок KENTATSU кассетного типа KTYX72HFAN1 | шт. | 1 |
| 8 | Внутренний блок KENTATSU универсального типа KTHX50HFAN1 | шт. | 1 |
| 9 | Внутренний блок KENTATSU универсального типа KTHX60HFAN1 | шт. | 1 |
| 10 | Внутренний блок KENTATSU универсального типа KTHX72HFAN1 | шт. | 1 |
| 11 | Внутренний блок KENTATSU универсального типа KTHX90HFAN1 | шт. | 1 |
| 12 | Внутренний блок KENTATSU универсального типа KTHX115HFAN1 | шт. | 1 |
| 13 | Внутренний блок KENTATSU универсального типа KTHX140HFAN1 | шт. | 1 |
| 14 | Внутренний блок KENTATSU канального типа KTTY140HFAN1 | шт. | 1 |
| 15 | Внутренний блок KENTATSU канального типа KTTY200HFAN1 | шт. | 1 |
| 16 | Внутренний блок KENTATSU канального типа KTTY250HFAN1 | шт. | 1 |
| 17 | Внутренний блок KENTATSU канального типа KTTY280HFAN1 | шт. | 1 |
| Основные расходные материалы систем кондиционирования: |
| 18 | Трубка медная 1/2 (12,7) | м | 1 |
| 19 | Теплоизоляция 1/2 (6х12) | м | 1 |
| 20 | Трубка медная 1/4 (6,35) | м | 1 |
| 21 | Теплоизоляция 1/4 (6х6) | м | 1 |
| 22 | Трубка медная 3/8 (9,5) | м | 1 |
| 23 | Теплоизоляция 3/8 (6х10) | м | 1 |
| 24 | Трубка медная 5/8 (15,9) | м | 1 |
| 25 | Теплоизоляция 5/8 (6х15) | м | 1 |
| 26 | Кабель ПВС 5х1,5 | м | 1 |
| 27 | Кабель ПВС 5х2,5 | м | 1 |
| 28 | Кабель NYM 3х2,5 | м | 1 |
| 29 | Труба PN10 PPR-C D=25 | м.п. | 1 |
| 30 | Кронштейн 450х450 | к-кт | 1 |
| 31 | Фреон R22 (13,6) | кг | 1 |
| 32 | Фреон R407 (11,6) | кг | 1 |
| 33 | Фреон R410 (11,3) | кг | 1 |
| 34 | Помпа дренажная Sauermann SI2750 | шт | 1 |
| 35 | Монтаж сплит-системы кондиционирования до 5 кВт, с трассой до 5 м | шт | 1 |
| 36 | Монтаж сплит-системы кондиционирования до 7,1 кВт, с трассой до 5 м | шт | 1 |
| 37 | Монтаж сплит-системы кондиционирования до 10 кВт, с трассой до 5 м | шт | 1 |
| 38 | Монтаж сплит-системы кондиционирования до 15 кВт, с трассой до 5 м | шт | 1 |
| 39 | Монтаж сплит-системы кондиционирования до 20 кВт, с трассой до 5 м | шт | 1 |
| 40 | Монтаж сплит-системы кондиционирования свыше 20 кВт, с трассой до 5 м | шт | 1 |
| 41 | Монтаж внутреннего блока настенного кондиционера от 2 до 8 кВт | шт | 1 |
| 42 | Монтаж внутреннего блока канального кондиционера от 2 до 8 кВт | шт | 1 |
| 43 | Монтаж внутреннего блока кассетного кондиционера от 2 до 8 кВт | шт | 1 |
| 44 | Монтаж внутреннего блока настенного кондиционера от 9 до 18кВт | шт | 1 |
| 45 | Монтаж внутреннего блока канального кондиционера от 9 до 18 кВт | шт | 1 |
| 46 | Монтаж внутреннего блока кассетного кондиционера от 9 до 18 кВт | шт | 1 |
| 47 | Монтаж наружного блока VRV с рекуперацией тепла системы до 30 кВт | шт | 1 |
| 48 | Монтаж наружного блока VRV с рекуперацией тепла системы от 30 до 45 кВт | шт | 1 |
| 49 | Монтаж дополнительно 1 м межблочной трассы , до 5 кВт | шт | 1 |
| 50 | Монтаж дополнительно 1 м межблочной трассы до 7,1 кВт | м | 1 |
| 51 | Монтаж дополнительно 1 м межблочной трассы до 10 кВт | м | 1 |
| 52 | Монтаж дополнительно 1 м межблочной трассы до 15 кВт | м | 1 |
| 53 | Монтаж дополнительно 1 м межблочной трассы до 20 кВт | м | 1 |
| 54 | Монтаж дополнительно 1 м межблочной трассы свыше 20 кВт | м | 1 |
| 55 | Демонтаж сплит-системы и фреонопроводов до 5 кВт | шт | 1 |
| 56 | Демонтаж сплит-системы и фреонопроводов до 7,1 кВт | шт | 1 |
| 57 | Демонтаж сплит-системы и фреонопроводов до 10 кВт | шт | 1 |
| 58 | Демонтаж сплит-системы и фреонопроводов до 15 кВт | шт | 1 |
| 59 | Демонтаж сплит-системы и фреонопроводов до 20 кВт | шт | 1 |
| 60 | Демонтаж сплит-системы и фреонопроводов свыше 20 кВт | шт | 1 |
| 61 | Установка антивандальной решетки до 5 кВт | шт | 1 |
| 62 | Установка антивандальной решетки до 7,1 кВт | шт | 1 |
| 63 | Установка антивандальной решетки до 10 -15 кВт | шт | 1 |
| 64 | Установка защитного козырька на наружный блок до 20 кВт | шт | 1 |
| 65 | Установка защитного козырька на наружный блок свыше 20 кВт | шт | 1 |
| 66 | Монтаж помпы | шт | 1 |
| 67 | Услуги альпиниста для работ по монтажу/демонтажу наружного блока и межблочной трассы (смена) | смена | 1 |
| 68 | Установка комплекта зимнего пуска | к-кт | 1 |
| 69 | Установка обогрева дренажа с подключением питания | шт | 1 |
| 70 | Монтаж/демонтаж кронштейна | шт | 1 |
| 71 | Штроба в кирпиче | м | 1 |
| 72 | Штроба в бетоне | м | 1 |
| 73 | Штроба монолит | м | 1 |
| 74 | Штроба под электрокабель | м | 1 |
| 75 | Монтаж приточных установок до 10 000 м³/ч | шт | 1 |
| 76 | Пуско-наладочные работы воздушных сетей до 5 сечений | шт | 1 |
| 77 | Прокладка дренажного трубопровода | шт | 1 |
| 78 | Монтаж прямоугольных воздуховодов. Периметр до 1000 мм | м² | 1 |
| 79 | Монтаж прямоугольных воздуховодов. Периметр до 1600 мм | м² | 1 |
| 80 | Монтаж прямоугольных воздуховодов. Периметр до 2400 мм | м² | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

| Наименование оборудования | Производительность оборудования | Корпус | Обслуживаемые помещения | Место расположения по БТИ | Кол-во единиц оборуд | Период обслуживания | Номнклатура обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приточно-вытяжная установка SKY-STAR 2 | 650 куб.м/час | А2 | архив 1 отд (подвал) | 24 (25 по ДС/19д.8/2011) | 1 | ежеквартально | продувка сжатым воздухом, дезинфекция, проверка герметичности, проверка узлов, и исправность электропроводки |
| McQuay M5CC015Cr | до 7,0 кВт | А2 | архив 1 отд (подвал) | 24 (25 по ДС/19д.8/2011) | 1 | ежеквартально | продувка сжатым воздухом, дезинфекция, проверка герметичности, проверка узлов, и исправность электропроводки |
| Приточно-вытяжная установка РЕМАК | до 10 000 куб.м/час | А2 | 1 этаж | 1 | 1 | ежеквартально | продувка сжатым воздухом, дезинфекция, проверка герметичности, проверка узлов, и исправность электропроводки |
| Приточно-вытяжная установка РЕМАК | до 10 000 куб.м/час | А2 | 1 этаж | 3 | 1 | ежеквартально | продувка сжатым воздухом, дезинфекция, проверка герметичности, проверка узлов, и исправность электропроводки |
| Приточно-вытяжная Аэростар | 1500 куб.м/час | А2 | подвал Венткамера | 1 | 1 | ежеквартально | продувка сжатым воздухом, дезинфекция, проверка герметичности, проверка узлов, и исправность электропроводки |
| Panasonic | до 7,0 кВт | А2 | 1 | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTRZ290HZAN3 | 29 кВт | А2 | наружный блок |  | 1 | апрель,июль | мойка внешнего блока, манометрическая проверка, проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY40 | до 7,0 кВт | А2 | 121 | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY40 | до 7,0 кВт | А2 | 123 | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY40 | до 7,0 кВт | А2 | 125 | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY40 | до 7,0 кВт | А2 | 127 | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY40 | до 7,0 кВт | А2 | 129 | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY40 | до 7,0 кВт | А2 | 131 | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTRZ340HZAN3 | 34 кВт | А2 | наружный блок |  | 1 | апрель,июль | мойка внешнего блока, манометрическая проверка, проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY30 | до 7,0 кВт | А2 | 133 - лев. | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY30 | до 7,0 кВт | А2 | 133 - прав. | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY30 | до 7,0 кВт | А2 | 134 - лев. | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY30 | до 7,0 кВт | А2 | 134 - прав. | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY30 | до 7,0 кВт | А2 | 136 - лев. | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY30 | до 7,0 кВт | А2 | 136 - прав. | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTKX40 | до 7,0 кВт | А2 | 2 этаж | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTKX40 | до 7,0 кВт | А2 | 2 этаж | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTKX40 | до 7,0 кВт | А2 | 2 этаж | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTKX40 | до 7,0 кВт | А2 | 2 этаж | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTKX40 | до 7,0 кВт | А2 | 2 этаж | 32 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTRZ290HZAN3 | 25 кВт | А2 | наружный блок |  | 1 | апрель,июль | мойка внешнего блока, манометрическая проверка, проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY40 | до 7,0 кВт | А2 | 132 | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY40 | до 7,0 кВт | А2 | 130 | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY40 | до 7,0 кВт | А2 | 128 | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY40 | до 7,0 кВт | А2 | 126 | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY40 | до 7,0 кВт | А2 | 124 | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY40 | до 7,0 кВт | А2 | 122 | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY40 | до 7,0 кВт | А2 | 1 канцелярия | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY40 | до 7,0 кВт | А2 | 4 канцелярия | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY40 | до 7,0 кВт | А2 | 5 канцелярия | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY40 | до 7,0 кВт | А2 | 6 канцелярия | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTRZ450HZAN3 | 38 кВт | А2 | наружный блок |  | 1 | апрель,июль | мойка внешнего блока, манометрическая проверка, проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY30 | до 7,0 кВт | А2 | 2 | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY30 | до 7,0 кВт | А2 | 2 | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY30 | до 7,0 кВт | А2 | 7 | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY30 | до 7,0 кВт | А2 | 7 | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY30 | до 7,0 кВт | А2 | 8 | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY30 | до 7,0 кВт | А2 | 8 | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY30 | до 7,0 кВт | А2 | 9 | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY30 | до 7,0 кВт | А2 | 10 | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY30 | до 7,0 кВт | А2 | А - 1 | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY30 | до 7,0 кВт | А2 | А - 2 | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY30 | до 7,0 кВт | А2 | А - 3 | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY30 | до 7,0 кВт | А2 | 1 этаж коридор | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09HEK | до 7,0 кВт | А2 | А101 | 35 | 1 | апрель,июль | мойка внешнего блока, манометрическая проверка, проверка электропроводки |
| Haier HSU-12HEA | до 7,0 кВт | А2 | А104 | 4;5 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-24Н03 | до 7,0 кВт | А2 | А106 | 11 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTRY160HZAN3 | 16 кВт | А2 | наружный блок |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY50 | до 7,0 кВт | А2 | А106 | 11 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTLY30 | до 7,0 кВт | А2 | А106 | 11 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY40 | до 7,0 кВт | А2 | А106 | 11 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY40 | до 7,0 кВт | А2 | А106 | 11 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-12HEA | до 7,0 кВт | А2 | А109 | 23 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KSKT53HD | до 7,0 кВт | А2 | 1 | 24 | 1 | апрель,июль | мойка внешнего блока, манометрическая проверка, проверка электропроводки |
| Haier HSU-09HEK | до 7,0 кВт | А2 | А112 | 24 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09HEK | до 7,0 кВт | А2 | 111 (антресоль) | 32 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTRY340HZAN3 | 20 кВт | А2 | наружный блок |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY40 | до 7,0 кВт | А2 | Отдел кадров (1 этаж) | 29 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY40 | до 7,0 кВт | А2 | Отдел кадров (1 этаж) | 29 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY40 | до 7,0 кВт | А2 | Отдел кадров (1 этаж) | 29 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY60 | до 7,0 кВт | А2 | 1 Отдел (антресоль) | 2 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY60 | до 7,0 кВт | А2 | 1 Отдел (антресоль) | 4 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY60 | до 7,0 кВт | А2 | 1 Отдел (антресоль) | 23 - 24 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY60 | до 7,0 кВт | А2 | 1 Отдел (антресоль) | 23 - 24 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX40 | до 7,0 кВт | А2 | антресоль | 11 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| ДЕМОНТ. ДОГ 96/2015 |  | А2 | Бюро пропусков | 28 | 1 | апрель,июль | мойка внешнего блока, манометрическая проверка, проверка электропроводки |
| Daikin FT35DVM | до 7,0 кВт | А2 | 244 (охлаждение плазмы) | 18 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FT35DVM | до 7,0 кВт | А2 | 244 (охлаждение плазмы) | 18 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin RXYQ8P8 | 24 кВт | А2 | наружный блок |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXSQ80P | до 7,0 кВт | А2 | 244 | 18 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXSQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 244 | 19 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXSQ50P | до 7,0 кВт | А2 | 242 | 20 | 1 | ежеквартально | продувка сжатым воздухом, дезинфекция, проверка герметичности, проверка узлов, и исправность электропроводки |
| Daikin FXSQ50P | до 7,0 кВт | А2 | 242 | 26 | 1 | ежеквартально | продувка сжатым воздухом, дезинфекция, проверка герметичности, проверка узлов, и исправность электропроводки |
| Daikin FXSQ63P | до 7,0 кВт | А2 | 242 | 26 | 1 | апрель,июль | мойка внешнего блока, манометрическая проверка, проверка электропроводки |
| VAM500FA7VE | 500 куб.м/час | А2 | 242 - 244 | 18,19,20,26 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| VAM500FA7VE | 500 куб.м/час | А2 | 246 -250 | 8,9,10,11,12 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin RXYQ8P8 | 24 кВт | А2 | наружный блок |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 246 | 12 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ50P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 248 | 11 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ50P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 250 | 9, 10 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ50P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 250 | 7, 8 | 1 | апрель,июль | мойка внешнего блока, манометрическая проверка, проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 252 | 6 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ40P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 254 | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin RXYQ10PАY1 | 30 кВт | А2 | наружный блок |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 275 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 277 | 107 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 277-1 | 108 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| GREE KFR-35W/NA70 ex/KFR-35G/NA70 in | до 7,0 кВт | А2 | 277-2 | 106 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 279 | 109 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 281 | 114 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 283 | 115 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 285 | 116 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 287 | 117 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 289 | 118 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 291 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Mitsubishi | до 7,0 кВт | А2 | 271 переговорная | 105 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Mitsubishi | до 7,0 кВт | А2 | 271 переговорная | 106 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTX35JVIB | до 7,0 кВт | А2 | 234 переговорная | 40 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTX35JVIB | до 7,0 кВт | А2 | 236 | 38 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09HEK | до 7,0 кВт | А2 | 237 | 83 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin BYBS71 | до 7,0 кВт | А2 | 238 - правый | 37 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTX35JVIB | до 7,0 кВт | А2 | 238 - центр | 34 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTX35JVIB | до 7,0 кВт | А2 | 238 - левый | 33 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-18HEA | до 7,0 кВт | А2 | 233 | 80 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-18HEA | до 7,0 кВт | А2 | 235 | 81 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| GREE GWHN12A3Nr1SA | до 7,0 кВт | А2 | 239 | 84 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| GREE GWHN12A3Nr1SA | до 7,0 кВт | А2 | 239 А | 84 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTX45JVIB | до 7,0 кВт | А2 | 240 | 32 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FVYF32HJV1 | до 7,0 кВт | А2 | 241 | 85 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FVYF32HJV1 | до 7,0 кВт | А2 | 243 | 87 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FVYF32HJV1 | до 7,0 кВт | А2 | 243 | 88 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| GREE GWHN12A3NR1SA | до 7,0 кВт | А2 | 249 | 89 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| GREE GWHN12A3NR1SA | до 7,0 кВт | А2 | 249 | 89 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FVYF32HJV1 | до 7,0 кВт | А2 | 249 | 90 | 1 | ежемесячно | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTXS50G2V1B | до 7,0 кВт | А2 | 249 | 90 | 1 | ежемесячно | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FVYF32HJV1 | до 7,0 кВт | А2 | 253 | 91 | 1 | ежемесячно | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Carrier 9 | до 7,0 кВт | А2 | 315 |  | 1 | ежемесячно | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Uniflair AMICO SDAV0601A № 111963 | 18,1 кВт | А2 | 322 серверная | 30 | 1 | ежемесячно | продувка сжатым воздухом, дезинфекция, проверка герметичности, проверка узлов, и исправность электропроводки |
| Uniflair AMICO SDAV0601A № 111964 | 18,1 кВт | А2 | 322 серверная | 30 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Uniflair AMICO SDAV0601A № 111965 | 18,1 кВт | А2 | 322 серверная | 30 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Приточная установка ( электронагрев) | до 500 куб.м/час | А2 | 322 серверная | 30 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Вытяжной вентилятор | до 500 куб.м/час | А2 | 322 серверная | 30 | 1 | апрель,июль | мойка внешнего блока, манометрическая проверка, проверка электропроводки |
| Panasonic CS-PW18MKO | до 7,0 кВт | А2 | 334 (левый) | 29 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Panasonic CS-PW18MKO | до 7,0 кВт | А2 | 334 холл | 28 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Panasonic CS-PW18MKO | до 7,0 кВт | А2 | 334 (правый) | 27 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| GREE GWHN12A3NR1SA | до 7,0 кВт | А2 |  |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin RXYQ14P | 42 кВт | А2 | наружный блок |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 341 | 73 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 343 | 73 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 345-1 | 74 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 345-2 | 74 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 347 | 74 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 349 | 74 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 351 | 74 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| ARGO | до 7,0 кВт | А2 | 350 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| LESSAR LU-H18KFA3 | до 7,0 кВт | А2 | 352 | 13 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| LESSAR LU-H18KFA3 | до 7,0 кВт | А2 | 352 | 13 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 353 | 74 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 355 (правый) | 75 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 355 (центр) | 75 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | А2 | А2 | 355 (левый) | 75 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 357 | 75 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09H03/Z1 | до 7,0 кВт | А2 | 358 | 7 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 359 | 78 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09HEK | до 7,0 кВт | А2 | 360 | 6 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А2 | 361 | 79 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| LG 09LH | до 7,0 кВт | А2 | 362 - 1 | 4 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09HEK | до 7,0 кВт | А2 | 362 | 5 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| LG 12LH | до 7,0 кВт | А2 | 364 | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Lessar S18LHP | до 7,0 кВт | А2 | 365 | 81 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-12H03/Z1 | до 7,0 кВт | А2 | 365 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| GALANZ GIW09NG25 | до 7,0 кВт | А2 | 366 | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| GALANZ GIW09NG25 | до 7,0 кВт | А2 | 367 | 2 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-24H03/Z1 | до 7,0 кВт | А2 | 367 | 82 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Lessar S18LHP | до 7,0 кВт | А2 | 368 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-12H03/Z1 | до 7,0 кВт | А2 | 369 | 83 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-12H03/Z1 | до 7,0 кВт | А2 | 369 А |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-12H03/Z1 | до 7,0 кВт | А2 | 370 (касса) | 93 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-12H03/Z1 | до 7,0 кВт | А2 | 371 | 94 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-12H03/Z1 | до 7,0 кВт | А2 | 371 (2) | 94 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| LG G09LH | до 7,0 кВт | А2 | 373 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-12H03/Z1 | до 7,0 кВт | А2 | 373 | 95 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-12H03/Z1 | до 7,0 кВт | А2 | 375 - А | 96 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-12H03/Z1 | до 7,0 кВт | А2 | 375 | 96 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| LG G09LH | до 7,0 кВт | А2 | 375 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| LG G09LH | до 7,0 кВт | А2 | 377 | 90 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-12H03/Z1 | до 7,0 кВт | А2 | 377 | 90 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| LG G09LH | до 7,0 кВт | А2 | 379 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-12H03/Z1 | до 7,0 кВт | А2 | 379 | 92 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09HEK | до 7,0 кВт | А2 | 381 | 98 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09HEK | до 7,0 кВт | А2 | 383 | 99 | 1 | апрель,июль | продувка сжатым воздухом, дезинфекция, проверка герметичности, проверка узлов, и исправность электропроводки |
| Haier HSU-09HEK | до 7,0 кВт | А2 | 385 | 100 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-12HEK | до 7,0 кВт | А2 | 387 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09HEK | до 7,0 кВт | А2 | 389 | 102 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09HEK | до 7,0 кВт | А2 | 391 | 103 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09HEK | до 7,0 кВт | А2 | 393 | 104 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09HEK | до 7,0 кВт | А2 | 395 | 104 | 1 | апрель,июль | мойка внешнего блока, манометрическая проверка, проверка электропроводки |
| Приточная установка с электонагревом, пароувлажнитель VENTA LW44 | до 500 куб.м/час | А2 | 428 - 430 | 31 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| ME PU-P71YHA | до 7,0 кВт | А2 | 430 | 29,30,32 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| General Climate | до 7,0 кВт | А2 | 434 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Panasonic CS-F28DB4E5 | до 7,0 кВт | А2 | 436 | 25, 26 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Carrier 12 | до 7,0 кВт | А2 | 439 | 76 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HBU-18H F03 | до 7,0 кВт | А2 | 443 | 79 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin RXYQ16P | 48 кВт | А2 | Наружный блок, Кровля |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 431 | 71 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 435 | 74 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 437 | 75 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 441 | 77 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 441 | 77 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 441 | 77 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 445 | 80 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 449 | 82 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 449А | 82 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 449Б | 84 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 449В | 85 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 449Г | 86 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 449Г | 86 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 455 | 90 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 443 | 79 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 443 | 79 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KSUN53HDN1 | до 7,0 кВт | А2 | 444 | 16 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KSUN53HDN1 | до 7,0 кВт | А2 | 444 | 16 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Carrier 12 | до 7,0 кВт | А2 | 447 | 81 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| ME SUZ-KA71VA | до 7,0 кВт | А2 | 448 | 14 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09HEK | до 7,0 кВт | А2 | 450 | 87 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Carrier 12 | до 7,0 кВт | А2 | 451 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09HEK | до 7,0 кВт | А2 | 452 | 8 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Carrier 12 | до 7,0 кВт | А2 | 453 | 89 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Samsung SH18ZPOA | до 7,0 кВт | А2 | 454 | 4 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Samsung SH09ZA8 | до 7,0 кВт | А2 | 454 - 1 | 91 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Samsung SH18ZPOA | до 7,0 кВт | А2 | 454 -2 | 8 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Samsung SH09ZA8 | до 7,0 кВт | А2 | 456 | 5 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Samsung SH09ZA8 | до 7,0 кВт | А2 | 458 | 4 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Carrier 38QCR012713G | до 7,0 кВт | А2 | 459 | 92 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Carrier 12 | до 7,0 кВт | А2 | 459а | 92 | 1 | апрель,июль | мойка внешнего блока, манометрическая проверка, проверка электропроводки |
| Samsung SH09ZA8 | до 7,0 кВт | А2 | 460 | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09HEK | до 7,0 кВт | А2 | 469 | 97 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Samsung SH09ZA8 | до 7,0 кВт | А2 | 471 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Samsung SH09ZA8 | до 7,0 кВт | А2 | 473 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| LG S07LH | до 7,0 кВт | А2 | 475 | 99 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Toshiba RAS - 18UKP-E | до 7,0 кВт | А2 | 477 | 100 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Samsung SH-18ZPOA | до 7,0 кВт | А2 | 479 | 101 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN RXYQ12P | 36 кВт | А2 | Наружный блок, Кровля |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 529 | 71 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 533А | 74 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 533Б | 75 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 535 | 76 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 537 | 77 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 541 | 80 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 541 | 80 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 543 | 81 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 545 | 83 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 549 | 84 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN FXDQ32P | до 7,0 кВт | А2 | 549 | 84 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09HEK | до 7,0 кВт | А2 | 539 | 78 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTXS25CVMB9 | до 7,0 кВт | А2 | 544 | 10 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTXS25CVMB9 | до 7,0 кВт | А2 | 546 | 9 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTXS25CVMB9 | до 7,0 кВт | А2 | 546 - 1 | 9 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTXS25CVMB9 | до 7,0 кВт | А2 | 548 | 7 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTXS25CVMB9 | до 7,0 кВт | А2 | 550 | 5 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTXS35CVMB9 | до 7,0 кВт | А2 | 551 | 86 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTXS25CVMB9 | до 7,0 кВт | А2 | 552 | 4 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTX35JVIB | до 7,0 кВт | А2 | 553 | 89 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTX35JVIB | до 7,0 кВт | А2 | 553 А | 90 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTXS25CVMB9 | до 7,0 кВт | А2 | 554 | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTX35JVIB | до 7,0 кВт | А2 | 555 | 91 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTX35JVIB | до 7,0 кВт | А2 | 555 | 92 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTX60BVMB | до 7,0 кВт | А2 | 556 | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09HEK | до 7,0 кВт | А2 | 556 | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09HEK | до 7,0 кВт | А2 | 557 | 95 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTX35JVIB | до 7,0 кВт | А2 | 557 | 95 | 1 | ежеквартально | продувка сжатым воздухом, дезинфекция, проверка герметичности, проверка узлов, и исправность электропроводки |
| Daikin FTX35JVIB | до 7,0 кВт | А2 | 559 | 96 | 1 | ежемесячно | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTX35JVIB | до 7,0 кВт | А2 | 561 | 97 | 1 | ежемесячно | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTX35JVIB | до 7,0 кВт | А2 | 563 | 98 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTX35JVIB | до 7,0 кВт | А2 | 563-1 | 99 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Приточно-вытяжная установка CAUR/1500VEL (R) -A | L=1000 м3/ч | А3 | подвал (архив копий) | 50,52,54,55 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KSRF26HFAN1 | до 7,0 кВт | А3 | подвал (архив копий) | 50,52,54,55 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KSUN53HFAN1 | до 7,0 кВт | А3 | подвал (архив копий) | 50,52,54,55 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Panasonic CS-PA9GKD | до 7,0 кВт | А3 | 7 антресоль | 7 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Panasonic CS-PA9GKD | до 7,0 кВт | А3 | 7 антресоль | 7 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Panasonic CS-PA9GKD | до 7,0 кВт | А3 | 9 антресоль | 9 | 1 | апрель,июль | мойка внешнего блока, манометрическая проверка, проверка электропроводки |
| CLIMAVENTA | до 7,0 кВт | А3 | 17 антресоль | 12 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| GREE | до 7,0 кВт | А3 | 25 антресоль |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Mitsubishi SRK28HD | до 7,0 кВт | А3 | 106 (архив) | 40 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Panasonic | до 7,0 кВт | А3 | 111 | 19 |  | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KSUN53HDN1 | до 7,0 кВт | А3 | 117 | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin RXYQ14P | 42 кВт | А3 | наружный блок |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А3 | 204 | 55 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ25P7VEP | до 7,0 кВт | А3 | 208 А | 54 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ25P7VEP | до 7,0 кВт | А3 | 208 Б | 54 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ25P7VEP | до 7,0 кВт | А3 | 210 | 53 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ25P7VEP | до 7,0 кВт | А3 | 212 | 52 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ25P7VEP | до 7,0 кВт | А3 | 214 | 51 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ25P7VEP | до 7,0 кВт | А3 | 216 | 50 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ25P7VEP | до 7,0 кВт | А3 | 218 | 49 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ25P7VEP | до 7,0 кВт | А3 | 218 | 49 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ25P7VEP | до 7,0 кВт | А3 | 220 | 48 | 1 |  | мойка внешнего блока, манометрическая проверка, проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ25P7VEP | до 7,0 кВт | А3 | 220 а | 48 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ25P7VEP | до 7,0 кВт | А3 | 222 | 47 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ25P7VEP | до 7,0 кВт | А3 | 224 | 46 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ25P7VEP | до 7,0 кВт | А3 | 226 | 45 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А3 | 228 | 44 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN | до 7,0 кВт | А2 | 257 | 93 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN | до 7,0 кВт | А2 | 259 | 94 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin RXYQ14P | 42 кВт | А3 | 1 этаж наружный блок |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 309-1 | 54 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 309-2 | 54 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 311 | 55 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 313 | 56 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 315 | 57 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 317 | 59 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Hitachi RAC10EXR | до 7,0 кВт | А3 | 318 | 40 |  | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 319 | 60 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 321 | 61 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 323 | 62 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 325 | 63 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 327 | 64 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 329 | 65 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 331 | 67 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 333 | 68 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 337 | 69 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А3 | 335 | 68 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DELONGHI CP-40 | до 7,0 кВт | А3 | 335 | 68 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Panasonic CS-PW18MKD | до 7,0 кВт | А3 | 334 | 29 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Panasonic CS-PW18MKD | до 7,0 кВт | А3 | 336 | 29 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Panasonic CS-PW18MKD | до 7,0 кВт | А3 | 338 | 29 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Carrier 09 | до 7,0 кВт | А3 | 315 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Carrier 09 | до 7,0 кВт | А3 | 339 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin RXYQ14P | 42 кВт | А3 | Наружный блок, Кровля |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 409 | 57 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 411 | 57 | 1 | апрель,июль | мойка внешнего блока, манометрическая проверка, проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 413 | 58 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 415 | 59 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 417 | 60 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 419 | 61 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 421 | 63 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 421 | 63 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 423А | 64 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 423Б | 64 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 425 | 65 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 427 | 66 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 429А | 67 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 429Б | 67 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| GREE KFR-25G/J34 | до 7,0 кВт | А3 | 501 | 49 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTYB45 | до 7,0 кВт | А3 | 502 | 45 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Argo AW109 | до 7,0 кВт | А3 | 505 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Argo AW109 | до 7,0 кВт | А3 | 507 | 53 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN RXYQ10P | 42 кВт | А3 | Наружный блок, Кровля |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 509-2 | 54 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 509-1 | 54 | 1 | апрель,июль | мойка внешнего блока, манометрическая проверка, проверка электропроводки |
| DAIKIN FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 511 | 55 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 513 | 56 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Carrier 38/42QCR012713G | до 7,0 кВт | А3 | 515 | 59 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 515А | 57 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 515Б | 58 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 517 | 60 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 523 | 65 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 519А | 61 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| DAIKIN FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 519Б | 62 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU24C03 | до 7,0 кВт | А3 | 516 | 38 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Carrier 38/42QCR009713G | до 7,0 кВт | А3 | 521 | 63 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Carrier 38/42QCR012713G | до 7,0 кВт | А3 | 522-1 | 35 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Carrier 38/42QCR012713G | до 7,0 кВт | А3 | 522-2 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А3 | 525 | 66 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Carrier 38/42QCR009713G | до 7,0 кВт | А3 | 527 | 67 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P7VEP | до 7,0 кВт | А3 | 537 | 77 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin RXYQ12P | 36 кВт | А3 Антресоль | Наружный блок,1 этаж |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ25P | до 7,0 кВт | А3 | 19 Антресоль | 14 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ25P | до 7,0 кВт | А3 | 20 Антресоль | 24 | 1 | апрель,июль | мойка внешнего блока, манометрическая проверка, проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ25P | до 7,0 кВт | А3 | 20 Антресоль | 25 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ25P | до 7,0 кВт | А3 | Антресоль | 25 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ25P | до 7,0 кВт | А3 | Антресоль | 27 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ25P | до 7,0 кВт | А3 | Антресоль | 28 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 11 Антресоль | 29 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 11 Антресоль | 30 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 13 Антресоль | 15 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ25P | до 7,0 кВт | А3 | 14 Антресоль | 13 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ25P | до 7,0 кВт | А3 | 12 Антресоль | 12 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ25P | до 7,0 кВт | А3 | 10 Антресоль | 11 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ25P | до 7,0 кВт | А3 | 8 Антресоль | 11 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 18 Антресоль | 10 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FXDQ32P | до 7,0 кВт | А3 | 18 Антресоль | 8 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| MH SRC63HE - S | до 7,0 кВт | А3 | чердачное пом. | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| MH SRC63HE - S | до 7,0 кВт | А3 | чердачное пом. | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| MH SRC63HE - S | до 7,0 кВт | А3 | чердачное пом. | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| MH SRC63HE - S | до 7,0 кВт | А3 | чердачное пом. | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KSUN53HDN1 | до 7,0 кВт | А4 | 201 (202) | 6 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KSUN53HDN1 | до 7,0 кВт | А4 | 201 (202) | 6 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KSUN70HFAN1 | до 7,0 кВт | А4 | 201 (203) | 6 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KSUN70HFAN1 | до 7,0 кВт | А4 | 201 (203) | 6 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| MH SRK71HE-S1 | до 7,0 кВт | А4 | АТС | 1,2,3,4,5 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| MH SRK71HE-S1 | до 7,0 кВт | А4 | АТС | 1,2,3,4,5 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KSVP53HFAN1 | до 7,0 кВт | А4 | АТС | 1,2,3,4,5 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KSUN53HDN1 | до 7,0 кВт | А4 | 205 (столовая) | 2 | 1 | ежеквартально | продувка сжатым воздухом, дезинфекция, проверка герметичности, проверка узлов, и исправность электропроводки |
| Kentatsu KSUN53HDN1 | до 7,0 кВт | А4 | 205 (столовая) | 2 | 1 | ежеквартально | продувка сжатым воздухом, дезинфекция, проверка герметичности, проверка узлов, и исправность электропроводки |
| Kentatsu KSUN53HDN1 | до 7,0 кВт | А4 | 205 (столовая) | 2 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KSUN53HDN1 | до 7,0 кВт | А4 | 205 (VIP) | 3;4 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Приточно-вытяжная установка VS-55-L-E/RH | 8000 куб.м/час | А4 | 3-6 этажи |  | 1 | апрель,июль | мойка внешнего блока, манометрическая проверка, проверка электропроводки |
| Приточно-вытяжная установка VAM1000FA7VE |  | А4 | 301 - 303 | 1,2 | 1 | апрель,июль | мойка внешнего блока, манометрическая проверка, проверка электропроводки |
| Kentatsu KSUN70HFAN1 | до 7,0 кВт | А4 | 301 (2) | 1 | 1 | апрель,июль | мойка внешнего блока, манометрическая проверка, проверка электропроводки |
| Kentatsu KSUN70HFAN1 | до 7,0 кВт | А4 | 301 (2) | 2 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTRZ290HZAN3 | 25 кВт | А2 | наружный блок |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTRZ450HZAN3 | 38 кВт | А2 | наружный блок |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTRZ5000HZAN3 | 40 кВт | А2 | наружный блок |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX30 | до 7,0 кВт | А4 | 301 | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX30 | до 7,0 кВт | А4 | 301 | 2 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX30 | до 7,0 кВт | А4 | 301 | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX30 | до 7,0 кВт | А4 | 301 | 4 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX30 | до 7,0 кВт | А4 | 301 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX30 | до 7,0 кВт | А4 | 301 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KSUN70HFAN1 | до 7,0 кВт | А4 | 301 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KSUN70HFAN1 | до 7,0 кВт | А4 | 301 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX60 | до 7,0 кВт | А4 | 301 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX60 | до 7,0 кВт | А4 | 301 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX60 | до 7,0 кВт | А4 | 301 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX60 | до 7,0 кВт | А4 | 301 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTKX72 | до 7,0 кВт | А4 | 401 приемная |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTVY30 | до 7,0 кВт | А4 | 401 архив подлинников |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTVY30 | до 7,0 кВт | А4 | 401 архив подлинников |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX30 | до 7,0 кВт | А4 | 401 архив подлинников |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX30 | до 7,0 кВт | А4 | 401 архив подлинников |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX30 | до 7,0 кВт | А4 | 401 архив подлинников |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX30 | до 7,0 кВт | А4 | 401 архив подлинников |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX30 | до 7,0 кВт | А4 | 401 архив подлинников |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX30 | до 7,0 кВт | А4 | 401 архив подлинников |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX30 | до 7,0 кВт | А4 | 401 архив подлинников |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX30 | до 7,0 кВт | А4 | 401 архив подлинников |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTGY40 | до 7,0 кВт | А4 | 501 приемная |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTKX72 | до 7,0 кВт | А4 | 502 склад |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTLY18 | до 7,0 кВт | А4 | 503 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX30 | до 7,0 кВт | А4 | 504 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX30 | до 7,0 кВт | А4 | 504 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX30 | до 7,0 кВт | А4 | 504 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX30 | до 7,0 кВт | А4 | 504 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX30 | до 7,0 кВт | А4 | 505 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX30 | до 7,0 кВт | А4 | 505 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX30 | до 7,0 кВт | А4 | 505 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX30 | до 7,0 кВт | А4 | 505 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTLY18 | до 7,0 кВт | А4 | 506 |  | 1 | ежеквартально | продувка сжатым воздухом, дезинфекция, проверка герметичности, проверка узлов, и исправность электропроводки |
| Kentatsu KTKX40 | до 7,0 кВт | А4 | 506 приемная |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTKX40 | до 7,0 кВт | А4 | 508 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX40 | до 7,0 кВт | А4 | 509 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX40 | до 7,0 кВт | А4 | 501 архив подлинников |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX40 | до 7,0 кВт | А4 | 501 архив подлинников |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX40 | до 7,0 кВт | А4 | 501 архив подлинников |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX40 | до 7,0 кВт | А4 | 501 архив подлинников |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX40 | до 7,0 кВт | А4 | 501 архив подлинников |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX40 | до 7,0 кВт | А4 | 501 архив подлинников |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX40 | до 7,0 кВт | А4 | 501 архив подлинников |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KTZX40 | до 7,0 кВт | А4 | 501 архив подлинников |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Приточно-вытяжная установка SKY-STAR 2 | 650 куб.м/час | А4 | 505 | 9;10 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FDY250 | свыше 20,0 кВт | А4 | антресоль (пожарная охрана) | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HBU-12H04 | до 7,0 кВт | А4 | антресоль (радиоузел) | 16 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HBU-12H04 | до 7,0 кВт | А4 | антресоль (радиоузел) | 16 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| ME SUZ-KA71VA | до 7,0 кВт | Б1-2 | участок механич. обработкм | 1 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| ME SUZ-KA71VA | до 7,0 кВт | Б1-2 | участок механич. обработкм | 1 | 1 | ежеквартально | продувка сжатым воздухом, дезинфекция, проверка герметичности, проверка узлов, и исправность электропроводки |
| MH SRK71HE-S1 ( НК ) | от 7,1 до 10,0 кВт | Б3 | чердачное пом. ( сервер ) | 6 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| MH SRK71HE-S1 ( НК ) | от 7,1 до 10,0 кВт | Б3 | чердачное пом. ( сервер ) | 6 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FTY60GV1B | до 7,0 кВт | Б3 | чердачное пом. ( сервер ) | 6 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FT35DVM | до 7,0 кВт | Б3 | пом. 005 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin FT35DVM | до 7,0 кВт | Б3 | пом. 005 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Argo AW309HLE | до 7,0 кВт | Б3 | 200 | 6 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Argo AW312HLE | до 7,0 кВт | Б3 | 200 | 6А | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Argo AW322HLE | до 7,0 кВт | Б3 | 200 (холл) | 6Б | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Argo AW318HLE | до 7,0 кВт | Б3 | 200 | 6Д | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Kentatsu KSVP53HFAN1 | до 7,0 кВт | Б3 | 200 | 6Г | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| GREE канальный | от 7,1 до 10,0 кВт | Б3 | 200А | 7 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| MH SRK208HENF-L | до 7,0 кВт | Б3 | 202 | 8 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU22C03 | до 7,0 кВт | Б3 | 223 (переход) | 6 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| MH SRK458HEN-W | до 7,0 кВт | Б3 | 228 (переход) | 12 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HDU-28H03 | от 7,1 до 10,0 кВт | Б3 | пристройка, уч.SMD монтажа | 42;43;45 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Приточная установка П1 KORF WRH 90-50/45.4D | 6558 | Б3 1 этаж | 1,2,3,4,5 | 40,41,42,43,46,47,48 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Приточная установка П2 KORF WRH 90-50/45.4D | 6822 | Б3 1 этаж | 1,2,3,4,5 | 40,41,42,43,46,47,48 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Приточная установка П3 KORF WRH 60-30/28.4E | 2489 | Б3 1 этаж | 5 | 48 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Приточная установка П4 KORF WRH 60-30/28.4E | 2489 | Б3 1 этаж | 5 | 48 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Приточная установка П5 ВЕРТРА | 2600 | Б3 2 этаж, к.201 | 202, 204 | 8,3,7 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Вытяжная установка В1 МОВЕН ВР-300-45-3,15 | 3500 | Б3 Кровля | 5 | 48 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Вытяжная установка В2 МОВЕН ВР-300-45-2,5 | 2200 | Б3 Кровля | 5 | 48 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Вытяжная установка В3 МОВЕН ВР-300-45-2 | 1150 | Б3 Кровля | 1,2,3,4,5 | 40,41,42,43,46,47,48 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Вытяжная установка В4 МОВЕН ВР-300-45-2,5 | 1180 | Б3 Кровля | 1,2,3,4,5 | 40,41,42,43,46,47,48 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Вытяжная установка В5 МОВЕН ВР-300-45-2,5В | 1180 | Б3 Кровля | 5 | 48 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Вытяжная установка В5р МОВЕН ВР-300-45-2,5В | 1180 | Б3 Кровля | 5 | 48 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Вытяжная установка В6 МОВЕН ВР-300-45-2,5В | 2200 | Б3 Кровля | 5 | 48 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Вытяжная установка В7 МОВЕН ВР-300-45-3,15 | 4000 | Б3 Подвал | Подвал 003 | 3 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Вытяжная установка В8 Systemair K315L | 1000 | Б3 2 эт, пом. 15 | 2 эт, пом. 15 | 7 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Вытяжная установка В9 МОВЕН ВР – 300-45-3.15 | 2200 | Б3 Кровля | Пом. 202, 204 | 8,3,7 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Вытяжная установка В10 МОВЕН ВР-300-45-2.5 | 460 | Б3 Кровля | Пом. 202, 204 | 8,3,7 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Вытяжная установка В10р МОВЕН ВР-300-45-2.5 | 460 | Б3 Кровля | Пом. 202, 204 | 8,3,7 | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09НЕА03 | до 7,0 кВт | Клин | пом. 2 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09НЕА03 | до 7,0 кВт | Клин | пом. 2 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09НЕА03 | до 7,0 кВт | Клин | пом. 3 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09НЕА03 | до 7,0 кВт | Клин | пом. 4 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09НЕА03 | до 7,0 кВт | Клин | пом. 5 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-18НЕА03 | до 7,0 кВт | Клин | пом. 6 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-18НЕА03 | до 7,0 кВт | Клин | пом. 7 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-12LЕА03 | до 7,0 кВт | Клин | пом. 8 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-12LЕА03 | до 7,0 кВт | Клин | пом. 10 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-12НЕА03 | до 7,0 кВт | Клин | пом. 10 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-12НЕА03 | до 7,0 кВт | Клин | пом. 12 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-12НЕА03 | до 7,0 кВт | Клин | пом. 14 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09НЕK03/R2 | до 7,0 кВт | Клин | пом. 15 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09НЕK03/R2 | до 7,0 кВт | Клин | пом. 15 |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Haier HSU-09НЕK03/R2 | до 7,0 кВт | Клин | Кабинет директора |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin RR100B8V3B | от 10,0 кВт до 15,0 кВт | Клин | Испыт. камера |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin RR100B8V3B | от 10,0 кВт до 15,0 кВт | Клин | Испыт. камера |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin RR100B8V3B | от 10,0 кВт до 15,0 кВт | Клин | Испыт. камера |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin RR125B8W1B | от 10,0 кВт до 15,0 кВт | Клин | Вышка |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin RR125B8W1B | от 10,0 кВт до 15,0 кВт | Клин | Вышка |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin RR125B8W1B | от 10,0 кВт до 15,0 кВт | Клин | Вышка |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin RR125B8W1B | от 10,0 кВт до 15,0 кВт | Клин | Вышка |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Daikin RR125B8W1B | от 10,0 кВт до 15,0 кВт | Клин | Вышка |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Приточная вентустановка Селенга с электронагревом | 650 куб.м/час | Клин | Стр.10 Пом. секретной части |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Вытяжной вентилятор СК-125С | до 5000 куб.м/час | Клин | Стр.10 Пом. секретной части |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Сплитситсема LESSAR LS/LU-H07KFA2 | до 7,0 кВт | Клин | Стр.10 Пом. секретной части |  | 1 | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Сплит-система Заказчика | до 7,0 кВт | А3 | 102 | 31 |  | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| HAIER HSU-09H03/R(QXF) | до 7,0 кВт | А2 | 4 этаж | 96 |  | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| RemakAeromaster XP 10-18967 | 6000 куб.м/час |  | 223 | 8 |  | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| ВЕЗА ОСА 501-050-Н-00300/2-У2 | до 10000 куб.м/час | А2 | тамбур-шлюз грузового лифта | 53 |  | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
|  |  | Б2 ( стр.15) | 222 | 6 |  | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| MDV MOB 2i-12HN1-v | до 7,0 кВт | А1 | 336 |  |  | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| MDV MDSR-12HRN1/MDOR-12HN1 |  | А2 | Спецсклад | 40 |  | апрель,июль | дезинфекция и очистка внутренненго, мойка внешнего блока, маноментрическая проверка давления и проверка электропроводки |
| Единиц оборудования по выборке | Результат по выборке: | 497 |  |  |  |  |

Приложение №2 к  Уведомлению

о проведении запроса предложений

от «21» января 2015г. №170/33

(Форма письма о подаче оферты)

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых услуг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением,  являющимися неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |

Условия оплаты  _____

Наличие сертификата СМК ГОСТ ISO 9001-2011  _____  да/нет.

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

[Перечень приложений:

1.     Техническое предложение на оказание услуг на ____ листах;

Пояснение: Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение,   опираясь на проект Технического задания на оказание услуг в соответствии с   требованиями Приложения№1 к Уведомлению о проведении запроса предложений, с приложением графика (сроков) оказания услуг, сметой расходов и условий оплаты.

2.     Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

Пояснение: Выписка ЕГРЮЛ, копии лицензий, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО  и т.п.]

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)