Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л. Минца

(ОАО РТИ)

Ул. 8 Марта, 10, стр.1, Москва, 127083. Телефон (495) 614-0451. Факс (495) 614-0662. E-mail info@rti-mints.ru

#### ОКПО 11498931, 0ГРН 1027739323831, ИНН/КПП 7713006449/771301001

___12.12 2012 г. №  906

На № ___________ от ______________

- Уведомление о проведении Запроса предложений

Уважаемые господа!

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» (далее — Организатор) уведомляет о проведении процедуры открытого  запроса предложений  (далее — Запрос предложений) и приглашает  компании (далее — Участники) подавать свои предложения на право заключения Договора на право поставки оборудования и осуществления работ на объекте в районе поселка Новоорск Оренбургской области согласно приложению № 1 (техническое задание по каждому из пунктов предоставлено в приложении №3).

Дата начала приема предложений—12 декабря  2012 года.

Дата окончания приема предложений— 25 декабря 2012 года.

Дата определения Победителя   - до 12 января  2012 года

Предложения необходимо направлять по месту проведения процедуры: 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 или на электронный адрес: sgromakov@rti-mints.ru

Для справок обращаться к Организатору: контактное лицо –  Громаков Сергей, телефон (495)614-45-29.

Требования к порядку предоставления, содержанию, форме и оформлению предложений

Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №2 к настоящему уведомлению, и быть действительным не менее чем до 25 декабря 2012 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Критерии оценки предложений.

Критериями для определения Победителя, при условии полного соответствия  предложения условиям Технического задания на оказание услуг, являются:

Критерий №1 (К1) цена – значимость критерия составляет 50 %;

Критерий №2 (К2) квалификация участника  – значимость критерия составляет 20 %;

Критерий №3 (К3) сроки поставки -  30 %;

Совокупная значимость критериев составляет 100%.

Максимальное количество процентов (Куч = К1 + К2 + К3), которое может набрать участник равняется 100 %. Проценты рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой.

Порядок оценки

Критерий №1 (К1) цена.

К1 = (Цмин / Цуч) х 50 %  где:

Цмин – минимальная цена из выборки цен, предложенных участниками, в тысячах рублей;

Цуч – цена, предложенная участником, в тысячах рублей.

Критерий №2 (К2) квалификация участника.

Под «квалификацией участника» понимается надежность и качество выполняемой работы и оказываемых услуг подтвержденные опытом работы.

К2 = (Оуч / Омакс) х  20 %  где:

Оуч – количество лет, в течение которых участник выполняет аналогичные работы (оказывает аналогичные услуги), в годах;

Омакс – максимальное количество лет, из выборки сведений, представленных участниками, в годах.

Критерий №3 (К3) срок поставки.

К2 = (Суч / Смакс) х  30 %  где:

Смин – минимальный срок поставки из выборки сроков, предложенных участниками, в неделях;

Суч – срок поставки, предложенный участником, в неделях

Победителем является участник, набравший наибольшее количество процентов.

В течение 3-х дней после определения Победителя Организатор уведомит его об этом и подпишет Договор на условиях настоящего запроса предложения

Инструкции по заполнению письма о подаче оферты (предложения)

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

Вместе с письмом о подаче оферты (предложения) необходимо представить следующий пакет документов:

- заверенные копии учредительных документов;

- выписку ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за  месяц до даты предложения;

Приложение №1 к  Уведомлению

о запросе предложений

от «12» декабря 2012г. № 906

| № | Наименование | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поставка и монтаж базовых блок-вагонов для жилого блок модуля на 59 человек | 44 |
| 2 | Поставка и монтаж базовых блок-вагонов блок-модуля столовой | 6 |
| 3 | Поставка и монтаж базовых блок-вагонов блок-модуля офиса | 12 |
| 4 | Поставка и монтаж базовых блок-вагонов блок-модуля на объекте | 4 |

Приложение №2 к  Уведомлению

о запросе предложений

от «12» декабря 2012г. № 906

(Форма письма о подаче оферты)

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых ус луг)

на условиях и в соответствии с Техническим заданием,  являющимися неотъемлемыми приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения с НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |

Опыт выполнения  аналогичных работ (оказания аналогичных услуг) _____лет.

Наличие  резервных мощностей и технического потенциала ________________ (да/нет)

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

[Рекомендованный перечень:

- Техническое предложение на оказание услуг на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.]

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение на оказание услуг

Наименование и адрес Участника: _________________________________

(Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на проект Технического задания на оказание услуг в соответствии с требованиями Приложения№1 к Уведомлению о проведении запроса предложений)

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение №3  к  Уведомлению

о запросе предложений

от «12» декабря 2012г. № 906

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА БЛОК-КОМПЛЕКС «Жилой на 59 человек»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок - комплекс предназначен для проживания людей в полевых условиях

Блок- комплекс состоит из:

- Четырнадцати отдельных цельносварных модулей, размером 10000х3000х3000мм.

- Четырнадцати отдельных цельносварных модулей, размером 8000х3000х3000мм.

- Одного отдельного цельносварного модуля, размером 10000х2000х3000мм.

- Одного отдельного цельносварного модуля, размером 8000х2000х3000мм.

- Двухскатная крыша.

- Четырех тамбуров размером 1500х1500х2800 мм.

В блок – комплексе должны располагаться:

I –  Жилые отсеки на 2 человека – 20 шт.

II – Гладильная – 1 шт.

III – Дежурная – 1 шт.

IV – Кабинет начальника участка АХЗ – 1 шт.

V – Инструметальная – 1 шт.

VI – Кладовая – 1 шт.

VII – Прачечная – 1 шт.

VIII – Комната отдыха – 1 шт.

IX – Сушилка на 40 человек – 1 шт.

X – Фойе – 1 шт.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Температура окружающей среды при эксплуатации,  º С 				             -45….+45

2.2. Снеговая нагрузка, кг/м2 									           200

2.3. Допустимая ветровая нагрузка, м/с								             30

2.4. Скорость транспортирования до места установки комплекса, км/ч:

2.4.1. Автотранспортом:

- по дороге с твердым покрытием - 								50

- по грунтовой дороге - 										20

- по пересеченной местности - 									5

2.5.2. Железнодорожным транспортом: 					   	               без ограничения

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОДУЛЯМ

БЛОК — КОМПЛЕКСА

3.1. Конфигурация и размеры модулей в зависимости от назначения должны соответствовать требования настоящего ТЗ.

3.2. Каркасы стен модулей изготовлены из горячекатаного стального листа толщиной 4мм. по ГОСТ 19904-90 и уголков 50х50х5 по ГОСТ 8509. Каркасы модулей должны быть загрунтованы грунтовкой ГФ 021 и покрашены эмалью КРАТА Экспресс.

3.3. Пол

Каркас пола должен состоять из системы швеллеров №10 по ГОСТ 8240, гнутых швеллеров из    горячекатаного стального листа толщиной 3мм и 6мм.  по ГОСТ 19904-90 соединенных между собой с помощью сварки. Наружная обшивка пола – стальной лист толщиной 1,5 мм.

Каркас пола с нижней стороны должен быть загрунтован и покрыт антикоррозионной мастикой, с верхней стороны – загрунтован.

В каркасе пола в санузлах выполнить лотки для укладки канализационных труб

Утеплитель пола: плита пенополистирольная ПСБ-25 толщиной 200 мм. + порилекс толщиной 2 мм.

Настил пола:

Плита OSB-3 толщиной 18 мм. + полукоммерческий линолеум.

В инструментальном отсеке пол застелить плитой OSB-3 толщиной 18 мм. + лист рифленый толщиной 1,5 мм.

3.4. Обшивка каркасов стен  модулей

Жилые отсеки, дежурная, кабинет начальника участка, комнат отдыха, фойе :

Сэндвич-панели (металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.) — утеплитель (плита пенополистерольная ПСБ-25, толщиной 100 мм) – ламинированная плита МДФ толщиной 6 мм., светлых тонов. Способ соединения сэндвич-панелей с каркасами – механическая, стальная заклепка 6х14 мм. Места сопряжения между сэндвич-панелями и каркасами герметизируются пенополиуретановым герметиком.

Санузлы, гладильная, инструментальная, кладовая, прачечная, сушилка:

Сэндвич-панели (металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.) — утеплитель (плита пенополистерольная ПСБ-25, толщиной 100 мм) - металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.)). Цвет покрытия металлического листа — белый. Способ соединения сэндвич-панелей с каркасами – механическая, стальная заклепка 6х14 мм. Места сопряжения между сэндвич-панелями и каркасами герметизируются пенополиуретановым герметиком.

3.5. Потолок

Каркасного типа, выполнен из гнутых профилей (горячекатаный стальной лист толщиной 3мм и 4мм.)
Обшивка потолков:

Сэндвич-панели (металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом толщиной 0,55 мм. по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.) — утеплитель (плита пенополистеролная ПСБ-25 толщиной 120 мм.) - металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.)). Цвет покрытия металлического листа — белый. Способ соединения сэндвич-панелей с каркасами – механическая, стальная заклепка 6х14 мм. Места сопряжения между сэндвич-панелями и каркасами герметизируются пенополиуретановым герметиком и монтажной пеной.

Дополнительная обшивка потолка:

Жилые отсеки, дежурная, кабинет начальника участка, комнат отдыха, фойе и коридор – подвесной потолок «Армстронг»

Санузлы – панели ПВХ белого цвета

3.6.Внутренние перегородки:

«Коридор – Жилые отсеки», «Коридор – Дежурная», «Коридор – Кабинет начальника участка», «Коридор – Дежурная», «Коридор – Комната отдыха:

Сэндвич-панели, ламинированная плита МДФ толщиной 6 мм., светлых тонов.— утеплитель пенопласт ПСБ-25 толщиной 58 мм. - ламинированная плита МДФ толщиной 6 мм., светлых тонов.

«Коридор-Санузлы», Коридор-Гладильная», «Коридор-инструментальная», «Коридор-Кладовая», «Коридор-прачечная», «Коридор-Сушилка», «Жилые отсеки - Санузлы»:

Сэндвич-панели, (металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.) — утеплитель (плита пенополистерольная ПСБ-25, толщиной 64 мм) – ламинированная плита МДФ толщиной 6 мм., светлых тонов.

3.7 Внутреннии двери:

Межкомнатные двери белого цвета с замками-защелками и ключами.

Ширина дверного полотна во все отсеки, кроме санузлов – 800 мм.

Ширина дверного полотна в санузлы – 700 м.

3.8. Окна

Комната охраны, рабочие кабинеты и конференцзал:

Двухсекционное (одна створка – глухая, вторая – поворотно-откидная), с ограничителем открывания окна.

Двухкамерный стеклопакет

Размер окон– 1500х1000мм.

На окна с внутренней стороны установить горизонтальные жалюзи.

Санузлы:

Двухкамерный стеклопакет

Механизм открывания – откидной, с ограничителем открывания окна.

Размер окон– 600х500мм.

На окна с внутренней стороны установить горизонтальные жалюзи.

3.9. Электропроводка

Электропроводка на 380/220 В должна быть выполнена в кабель – каналах из качественного провода, рассчитанного на максимальную нагрузку применяемого в блок-комплексе.. Количество розеток должно определяться расположением оборудования, согласно планировки. Все розетки должны быть заземлены. Модули должны быть оснащены электрощитами с автоматическими выключателями, УЗО. В жилых отсеках, коридоре, фойе, комнате отдыха, кабинете начальника участка, дежурной, станавливаются встроенные светильники подвесного потолка, в санузлах – точечные светильники. Подключение к внешнему источнику электроснабжения осуществляет «Заказчик».

3.10. Водные и канализационные коммуникации.

Водные коммуникации – полипропиленовые трубы.

Канализация – полиэтиленовыевые трубы.

Прокладка основной магистрали водопровода осуществляется между наружной обшивкой потолка и подвесным потолком «Армстронг», трубопровод дополнительно должен быть изолирован теплоизоляционным материалом.

Прокладка канализации осуществляется в полу с выходом в две стороны в нижней части блок – комплекса. Трубы должны быть изолированы теплоизоляционным материалом.

Места выхода канализационных труб из блок – комплекса, изолируются теплоизоляционным материалом, с дополнительной установкой обогревательного кабеля.

Для подсоединения канализации блок – комплекса к центральной канализации, «Покупатель» должен произвести прокладку труб внешней канализации под площадкой, на которую будет устанавливаться блок – комплекс.

Подключение к внешнему источнику водоснабжения и канализации осуществляет «Покупатель»

3.11. Вентиляция

Вентиляция в блок-комплексе должна быть выполнена как естественной, так и принудительной.

Естественная – через окна.

Принудительная – через вытяжные вентиляторы и сплит – системы.

3.12. Отопление

Отопление осуществляется с помощью электрообогревателей мощностью  2 кВт

3.13. Двери входные

Металлические, утепленные, покупные с резиновым уплотнителем.

3.14. Соединение основных зданий

Соединение (стяжка) должна производится с помощью стяжных, шпилек и болтов. Зазоры между модулями герметизируются с помощью монтажной пены и нащельников.

3.15. Противопожарная система

Блок-комплекс быть оборудован пожарной сигнализацией + наружный извещатель.

4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КРЫШЕ  КОМПЛЕКСА.

4.1. Крыша выполнена  двухскатной.

Обшивка крыши – металлический, оцинкованный профлист НС 35-1000 (цвет – ________________), который крепится к каркасу крыши с помощью самонарезных болтов.

Обшивка фронтонов – оцинкованный, окрашенный профлист С10 (цвет – ________________), который крепится к каркасу крыши с помощью заклепок.

4.2. Крепление «Крыша – Вагон-дом» - болтовое.

4.3. В одном из фронтонов предусмотреть дверцу для доступа во внутрь чердачного помещения.

5. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТАМБУРУ

БЛОК — КОМПЛЕКСА

5.1. Конфигурация и размеры тамбура в зависимости от назначения должны соответствовать требования настоящего ТЗ.

5.2. Тамбур должен быть изготовлен из стальной несущей конструкции, обеспечивающей его жесткость при транспортировке и эксплуатации.

5.3. Пол

Каркас пола должен состоять из системы швеллеров №10 по ГОСТ 8240, гнутых швеллеров из    горячекатаного стального листа толщиной 3мм и 6мм.  по ГОСТ 19904-90 соединенных между собой с помощью сварки. Наружная обшивка пола – стальной лист толщиной 1,5 мм.

Каркас пола с нижней стороны должен быть загрунтован и покрыт антикоррозионной мастикой, с верхней стороны – загрунтован.

Утеплитель пола: плита пенополистирольная ПСБ-25 толщиной 180 мм. + порилекс толщиной 2 мм.

Настил пола:

Плита OSB-3 толщиной 18 мм. + полукоммерческий линолеум.

5.4. Стены

Каркас стен изготовлен из горячекатаного стального листа толщиной 4мм. по ГОСТ 19904-90 и уголков 50х50х5 по ГОСТ 8509. Каркас  должен быть загрунтован грунтовкой ГФ 021 и покрашены эмалью КРАТА Экспресс.

5.5. Обшивка стен

Сэндвич-панели (металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом толщиной 0,55 мм. по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.) — утеплитель (плита пенополистирольная ПСБ-25 толщиной 100 мм.) – металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.)). Цвет покрытия металлического листа — белый. Способ соединения сэндвич-панелей с каркасами – механическая, стальная заклепка 6х14 мм. Места сопряжения между сэндвич-панелями и каркасами герметизируются пенополиуретановым герметиком и монтажной пеной.

5.6. Обшивка потолка

Сэндвич-панели (металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом толщиной 0,55 мм. по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.) — утеплитель (плита пенополистирольная ПСБ-25 толщиной 100 мм.) – металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.)). Цвет покрытия металлического листа — белый. Способ соединения сэндвич-панелей с каркасами – механическая, стальная заклепка 6х14 мм. Места сопряжения между сэндвич-панелями и каркасами герметизируются пенополиуретановым герметиком и монтажной пеной.

Дополнительно потолок застилается профлистом НС35-1000 (цвет – ____________________).

Покраска блок – комплекса:

Покраска блок – комплекса согласовывается с «Покупателем»

6. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ.

Площадку подготавливает Заказчик

Площадка должна быть ровной по горизонтали по всему периметру.

Произвести гравийно-песчаную отсыпку толщиной не менее 300мм.

Произвести укладку железобетонных  плит на подготовленную площадку.

Произвести укладку гидроизоляции из  бикроста или рубероида

Размер площадки должен быть больше по периметру блок – комплекса на 300 мм.

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ БЛОК – КОМПЛЕКСА

| № п/п | Наименование | Количество на один отсек | Количество на блок-комплекс |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коридор, фойе, тамбура |  |  |
| 1 | Электрообогреватель 2 КВт |  | 14 |
| 2 | Тепловая завеса |  | 8 |
|  | Жилой отсек на 2 человека |  |  |
| 1 | Электрообогреватель 2 КВт | 1 | 22 |
| 2 | Сплит – система | 1 | 20 |
| 3 | Кровать одноместная 2000х900 мм. в комплекте с матрацами, подушками, одеялами, простынями, пододеяльниками, наволочками. | 2 | 40 |
| 4 | Тумба прикроватная | 2 | 40 |
| 5 | Шкаф для одежды 400х400х1800 мм. с полками одностворчатый | 2 | 40 |
| 6 | Шкаф для одежды двухстворчатый 800х400х1800 мм. с полкой и крючками | 2 | 40 |
| 7 | Стол 1200х600х750 мм. | 1 | 20 |
| 8 | Стул полумягкий | 2 | 40 |
| 9 | Полотенцедержатель | 1 | 20 |
| 10 | Унитаз с бачком | 1 | 20 |
| 11 | Ведро специализированное туалетное | 1 | 20 |
| 12 | Мыльница | 1 | 20 |
| 13 | Зеркало настенное | 1 | 20 |
| 14 | Раковина керамическая на пьедестале | 1 | 20 |
| 15 | Душевая кабина угловая 1000х1000 мм. | 1 | 20 |
| 16 | Водонагреватель накопительный на 50 л. | 1 | 20 |
| 17 | Вешалка деревянная на 5 крючков | 1 | 20 |
| 18 | Бумагодержатель | 1 | 20 |
| 19 | Вентилятор вытяжной | 1 | 20 |
|  | Гладильная |  |  |
| 1 | Электрообогреватель 2 КВт | 1 | 1 |
| 2 | Гладильный каток ВГ-1218 | 2 | 2 |
| 3 | Стол для белья С-1260 | 4 | 4 |
| 4 | Доска гладильная | 3 | 3 |
| 5 | Вентилятор вытяжной | 1 | 1 |
|  | Дежурная |  |  |
| 1 | Электрообогреватель 2 КВт | 2 | 2 |
| 2 | Стул полумягкий | 1 | 1 |
| 3 | Стол рабочий однотумбовый 1200х600х750 мм. | 1 | 1 |
| 4 | Шкаф для одежды двухстворчатый 800х400х1800 мм. с полкой и крючками | 1 | 1 |
| 5 | Шкаф для документов 800х400х1830 мм. | 1 | 1 |
| 6 | Кровать одноместная 2000х900 мм. в комплекте с матрацами, подушками, одеялами, простынями, пододеяльниками, наволочками. | 1 | 1 |
| 7 | Полотенцедержатель | 1 | 1 |
| 8 | Унитаз с бачком | 1 | 1 |
| 9 | Ведро специализированное туалетное | 1 | 1 |
| 10 | Раковина керамическая на пьедестале | 1 | 1 |
| 11 | Душевая кабина угловая 1000х1000 мм | 1 | 1 |
| 12 | Водонагреватель накопительный на 50 л. | 1 | 1 |
| 13 | Вешалка деревянная на 5 крючков | 1 | 1 |
| 14 | Мыльница | 1 | 1 |
| 15 | Вентилятор вытяжной | 1 | 1 |
| 16 | Зеркало настенное | 1 | 1 |
| 17 | Бумагодержатель | 1 | 1 |
| 19 | Сплит – система | 1 | 1 |
|  | Кабинет начальника участка АХЗ |  |  |
| 1 | Электрообогреватель 2 КВт | 1 | 1 |
| 2 | Сплит – система | 1 | 1 |
| 3 | Стол рабочий однотумбовый 1200х600х750 мм. | 4 | 4 |
| 4 | Стул полумягкий | 1 | 4 |
| 5 | Шкаф для одежды двухстворчатый 800х400х1800 мм. с полкой и крючками | 1 | 1 |
| 6 | Шкаф для документов 800х400х1830 мм. | 2 | 2 |
|  | Инструментальная |  |  |
| 1 | Электрообогреватель 2 КВт | 1 | 1 |
| 2 | Стеллаж металлический типа ТСУ-3 | 7 | 7 |
|  | Кладовая |  |  |
| 1 | Электрообогреватель 2 КВт | 1 | 1 |
| 2 | Стеллаж металлический типа ТСУ-3 | 14 | 14 |
|  | Прачечная |  |  |
| 1 | Электрообогреватель 2 КВт | 1 | 1 |
| 2 | Стиральная машина на 12 кг. SAMSUNG | 4 | 4 |
| 3 | Сушильная машина SDE 007, ЛС8 | 5 | 5 |
| 4 | Стол для белья С-1260 | 2 | 2 |
| 5 | Стеллаж для белья передвижной СТ-3 | 1 | 1 |
| 6 | Сушилка для белья напольная типа MELICONI Stendy Junior | 2 | 4 |
|  | Комната отдыха |  |  |
| 1 | Электрообогреватель 2 КВт | 1 | 1 |
| 2 | Сплит – система | 1 | 1 |
| 3 | Тумба под телевизор 800х400х500 мм. | 1 | 1 |
| 4 | Телевизор | 1 | 1 |
| 5 | Столик журнальный | 2 | 2 |
| 6 | Диван | 2 | 2 |
| 7 | Стол 1200х600х750 мм. | 2 | 2 |
| 8 | Стул полумягкий | 8 | 8 |
|  | Сушилка на 40 человек |  |  |
| 1 | Электрообогреватель 2 КВт | 1 | 1 |
| 2 | Лавочка деревянная | 5 | 5 |
| 3 | Шкаф сушильный типа ШГ-1(2х3,5) | 20 | 20 |
| 4 | Тепловентилятор КЭВ-3 | 4 | 4 |
| 5 | Вентилятор вытяжной | 1 | 1 |

Покупатель:

___________________________________

Планировка блок - комплекса «Жилой на 59 человек»

Планировка отсеков блок - комплекса «Жилой на 59 человек»

Покупатель:

___________________________________

Планировка отсеков блок - комплекса «Жилой на 59 человек»

Покупатель:

___________________________________

Планировка отсеков блок - комплекса «Жилой на 59 человек»

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ  БЛОК-КОМПЛЕКСА

«СТОЛОВАЯ НА 40 ЧЕЛОВЕК »

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок - комплекс предназначен для приготовления и приема пищи в полевых условиях

Блок- комплекс состоит из:

- Семи отдельных цельносварных модулей, размером 12000х3000х3000мм.

- Одного отдельного цельносварного модуля, размером 8000х2500х2800мм.

- Двухскатная крыша.

В блок – комплексе должны располагаться:

I –  Вестибюль

II – Зал приема пищи

III – Зал раздаточный

IV – Доготовочный цех

V – Моечная столовой посуды

VI – Помещение для резки хлеба

VII – Холодный цех

VIII – Моечная кухонной посуды

IX – Горячий цех

X – Овощной цех

XI – Кладовая сухих продуктов

XII – Кладовая овощей, солений

XIII – Моечная и кладовая тары

XIV – Помещение с холодильным оборудованием

XV – Кабинет директора

XVI – Гардероб для персонала

XVII – Душевая с санузлом для персонала

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Температура окружающей среды при эксплуатации,  º С 				             -45….+45

2.2. Снеговая нагрузка, кг/м2 									           200

2.3. Допустимая ветровая нагрузка, м/с								             30

2.4. Скорость транспортирования до места установки комплекса, км/ч:

2.4.1. Автотранспортом:

- по дороге с твердым покрытием - 								50

- по грунтовой дороге - 										20

- по пересеченной местности - 									5

2.5.2. Железнодорожным транспортом: 					   	               без ограничения

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОДУЛЯМ

БЛОК — КОМПЛЕКСА

3.1. Конфигурация и размеры модулей в зависимости от назначения должны соответствовать требования настоящего ТЗ.

3.2. Каркасы стен модулей изготовлены из горячекатаного стального листа толщиной 4мм. по ГОСТ 19904-90 и уголков 50х50х5 по ГОСТ 8509. Каркасы модулей должны быть загрунтованы грунтовкой ГФ 021 и покрашены эмалью КРАТА Экспресс.

3.3. Пол

Каркас пола должен состоять из системы швеллеров №10 по ГОСТ 8240, уголков 50х50х5 по ГОСТ 8509 и    горячекатаного стального листа толщиной 4мм и 6мм.  по ГОСТ 19904-90 соединенных между собой с помощью сварки. Пол внутри Блок-комплекса заливается бетонной смесью толщиной 100 мм. по верх которой укладывается керамогранитная плитка.

3.4. Обшивка каркасов стен  модулей

Сэндвич-панели (металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.) — утеплитель (плита пенополистерольная ПСБ-25, толщиной 100 мм) - металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.)). Цвет покрытия металлического листа — белый. Способ соединения сэндвич-панелей с каркасами – механическая, стальная заклепка 6х14 мм. Места сопряжения между сэндвич-панелями и каркасами герметизируются пенополиуретановым герметиком.

3.5. Потолок

Каркасного типа, выполнен из гнутых профилей (горячекатаный стальной лист толщиной 3мм и 4мм.)
Обшивка потолков:

Сэндвич-панели (металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом толщиной 0,55 мм. по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.) — утеплитель (плита пенополистеролная ПСБ-25 толщиной 120 мм.) - металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.)). Цвет покрытия металлического листа — белый. Способ соединения сэндвич-панелей с каркасами – механическая, стальная заклепка 6х14 мм. Места сопряжения между сэндвич-панелями и каркасами герметизируются пенополиуретановым герметиком и монтажной пеной.

3.5. Внутренние колонны (стойки)

Колонны (стойки) в зале приема пищи выполнить из горячекатаного стального листа толщиной 4 мм. по ГОСТ 19904-90.

Отделка колонн

Колонны в зале приема пищи обшиваются металлическим, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, глистом толщиной 0,55 мм.  Цвет покрытия металлического листа — белый.

3.6. Внутренние перегородки

Сэндвич-панели (металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.) — утеплитель (плита пенополистерольная ПСБ-25, толщиной 70 мм) - металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.)). Цвет покрытия металлического листа — белый.

3.7 Внутреннии двери:

Межкомнатные двери белого цвета с замками-защелками и ключами.

Ширина дверного полотна во все отсеки, кроме санузлов – 800 мм.

Ширина дверного полотна в санузлы – 700 м.

3.8. Окна

Зал приема пищи:

Двухсекционное (одна створка – глухая, вторая – поворотно-откидная), с ограничителем открывания окна.

Двухкамерный стеклопакет

Размер окон– 1500х1000мм.

На окна с внутренней стороны установить горизонтальные жалюзи.

Санузел, помещение холодильного оборудования, коридор в районе складских помещений:

Двухкамерный стеклопакет

Механизм открывания – откидной, с ограничителем открывания окна.

Размер окон– 600х500мм.

На окна с внутренней стороны установить горизонтальные жалюзи.

Вестибюль,  помывочная столовой и кухонной посуды, овощной цех, холодный цех, цех резки хлеба:

Двухкамерный стеклопакет

Механизм открывания: поворотно - откидной, с ограничителем открывания окна.

Размер окон– 740х940мм.

На окна с внутренней стороны установить горизонтальные жалюзи.

3.9. Электропроводка

Электропроводка на 380/220 В должна быть выполнена в кабель – каналах из качественного провода, рассчитанного на максимальную нагрузку применяемого в блок-комплексе.. Количество розеток должно определяться расположением оборудования, согласно планировки. Все розетки должны быть заземлены. Модули должны быть оснащены электрощитами с автоматическими выключателями, УЗО.

3.10. Водные и канализационные коммуникации.

Водные коммуникации – полипропиленовые трубы.

Канализация – полиэтиленовыевые трубы.

Прокладка канализации осуществляется в полу с выходом в две стороны в нижней части блок – комплекса.

Места выхода канализационных труб из блок – комплекса, изолируются теплоизоляционным материалом, с дополнительной установкой обогревательного кабеля.

Для подсоединения канализации блок – комплекса к центральной канализации, «Покупатель» должен произвести прокладку труб внешней канализации под площадкой, на которую будет устанавливаться блок – комплекс.

Подключение к внешнему источнику водоснабжения и канализации осуществляет «Покупатель»

3.11. Вентиляция

Вентиляция в блок-комплексе должна быть выполнена как естественной, так и принудительной.

Естественная – через окна.

Принудительная – через вытяжные вентиляторы и сплит – системы.

3.12. Отопление

Отопление осуществляется с помощью электрообогревателей мощностью  2 кВт

3.13. Двери входные

Металлические, утепленные, покупные с резиновым уплотнителем.

3.14. Соединение основных зданий

Соединение (стяжка) должна производится с помощью стяжных, шпилек и болтов. Зазоры между модулями герметизируются с помощью монтажной пены и нащельников.

3.15. Противопожарная система

Блок-комплекс быть оборудован пожарной сигнализацией + наружный извещатель.

4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КРЫШЕ  КОМПЛЕКСА.

4.1. Крыша выполнена  двухскатной.

Обшивка крыши – металлический, оцинкованный профлист НС 35-1000 (цвет – ________________), который крепится к каркасу крыши с помощью самонарезных болтов.

Обшивка фронтонов – оцинкованный, окрашенный профлист С10 (цвет – ________________), который крепится к каркасу крыши с помощью заклепок.

4.2. Крепление «Крыша – Вагон-дом» - болтовое.

4.3. В одном из фронтонов предусмотреть дверцу для доступа во внутрь чердачного помещения.

Комплектация мебелью и оборудованием

| № п/п | Наименование | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол обеденный 1200х700х750 мм. | 10 |
| 2 | Стул полумягкий | 45 |
| 3 | Шкаф для документов 800х400х1830 мм. | 1 |
| 4 | Шкаф для одежды 800х400х1800 мм. с полкой и крючками | 4 |
| 5 | Элоктрообогреватель 2 кВт | 20 |
| 6 | Сплит-система | 3 |
| 7 | Унитаз с бачком | 4 |
| 8 | Бумагодержатель | 4 |
| 9 | Ведро специализированное туалетное | 4 |
| 10 | Раковина керамическая на пьедестале | 4 |
| 11 | Мыльница | 4 |
| 12 | Зеркало настенное | 4 |
| 13 | Вешалка с полочкой для головных | 1 |
| 14 | Стол для приборов и подносов ПСП 70К | 1 |
| 15 | Мармит вторых блюд ПмЭС-70К-60 | 1 |
| 16 | Мармит первых блюд ПМЭС-701 К-2 | 1 |
| 17 | Прилавок – витрина ПВВ(Н) 70К-С | 1 |
| 18 | Кабина кассовая КК-70К-01 | 1 |
| 19 | Ванна моечная трехсекционная ВСМ3/430-Н | 2 |
| 20 | Ванна моечная ВСМ 2/700 | 1 |
| 21 | Стол производственный металлический СП-3/1200/600 | 10 |
| 22 | Стеллаж для сушки тарелок СТК-1/1200 | 1 |
| 23 | Стеллаж металлический СТК(Н)-1200/600 | 4 |
| 24 | Стеллаж металлический СТК(Н)-950/600 | 1 |
| 25 | Стол производственный металлический СП-3/950/600 | 2 |
| 26 | Водонагреватель накопительный на 200 л. | 1 |
| 27 | Поддон душевой в комплекте со смесителем и гибким душем | 1 |
| 28 | Мясорубка промышленная производительностью 100 кг/ч. | 1 |
| 29 | Тестомесильная машина МТМ-110 | 1 |
| 30 | Микроволновая печь | 1 |
| 31 | Варочный котел опрокидывающийся КОВ-100 | 1 |
| 32 | Плита электрическая с жарочным шкафом ПЭП 0,72М-ДШ | 1 |
| 33 | Шкаф жарочный ЭШВ-2-10/380 | 1 |
| 34 | Зонд вытяжной | 1 |
| 35 | Вентилятор вытяжной с металлическими лопастями и аэродинамической решеткой | 1 |
| 36 | Кабина душевая 1000х1000 мм. | 1 |
| 37 | Ларь морозильный | 5 |
| 38 | Холодильник двухкамерный | 3 |
| 39 | Вентилятор вытяжной | 12 |
| 40 | Плита электрическая ПЭП 0,48М-ДШ | 1 |
| 41 | Стеллаж металлический 1550х500х1800 мм. | 4 |
| 42 | Ложки столовые | 100 |
| 43 | Ложки чайные | 100 |
| 44 | Бокалы | 100 |
| 45 | Вилки | 100 |
| 46 | Тарелки порционные | 100 |
| 47 | Тарелки полупорционные | 100 |
| 48 | Салфетницы | 10 |
| 49 | Подносы | 100 |
| 50 | Перечница | 10 |
| 51 | Солоничка | 10 |

Планировка блок-комплекса

«СТОЛОВАЯ НА 40 ЧЕЛОВЕК »

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА БЛОК-КОМПЛЕКС «ОФИС»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок - комплекс предназначен для работы людей в полевых условиях

Блок- комплекс состоит из:

- Шести отдельных цельносварных модулей, размером 10000х3000х3000мм.

- Шести отдельных цельносварных модулей, размером 8000х3000х3000мм.

- Двухскатная крыша.

- Двух тамбура размером 1500х1500х2800 мм.

В блок – комплексе должны располагаться:

I – Комната охраны – 1 шт.

II – Рабочий кабинет – 7 шт.

III – Санузел женский – 1 шт.

IV – Санузел мужской – 1 шт.

V – Конференцзал – 1 шт

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Температура окружающей среды при эксплуатации,  º С 				             -45….+45

2.2. Снеговая нагрузка, кг/м2 									           200

2.3. Допустимая ветровая нагрузка, м/с								             30

2.4. Скорость транспортирования до места установки комплекса, км/ч:

2.4.1. Автотранспортом:

- по дороге с твердым покрытием - 								50

- по грунтовой дороге - 										20

- по пересеченной местности - 									5

2.5.2. Железнодорожным транспортом: 					   	               без ограничения

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОДУЛЯМ

БЛОК — КОМПЛЕКСА

3.1. Конфигурация и размеры модулей в зависимости от назначения должны соответствовать требования настоящего ТЗ.

3.2. Каркасы стен модулей изготовлены из горячекатаного стального листа толщиной 4мм. по ГОСТ 19904-90 и уголков 50х50х5 по ГОСТ 8509. Каркасы модулей должны быть загрунтованы грунтовкой ГФ 021 и покрашены эмалью КРАТА Экспресс.

3.3. Пол

Каркас пола должен состоять из системы швеллеров №10 по ГОСТ 8240, гнутых швеллеров из    горячекатаного стального листа толщиной 3мм и 6мм.  по ГОСТ 19904-90 соединенных между собой с помощью сварки. Наружная обшивка пола – стальной лист толщиной 1,5 мм.

Каркас пола с нижней стороны должен быть загрунтован и покрыт антикоррозионной мастикой, с верхней стороны – загрунтован.

В каркасе пола в санузлах выполнить лотки для укладки канализационных труб

Утеплитель пола: плита пенополистирольная ПСБ-25 толщиной 200 мм. + порилекс толщиной 2 мм.

Настил пола:

Плита OSB-3 толщиной 18 мм. + полукоммерческий линолеум.

3.4. Обшивка каркасов стен  модулей

Комната охраны, рабочие кабинеты и конференц-зал:

Сэндвич-панели (металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.) — утеплитель (плита пенополистерольная ПСБ-25, толщиной 100 мм) – ламинированная плита МДФ толщиной 6 мм., светлых тонов. Способ соединения сэндвич-панелей с каркасами – механическая, стальная заклепка 6х14 мм. Места сопряжения между сэндвич-панелями и каркасами герметизируются пенополиуретановым герметиком.

Санузлы

Сэндвич-панели (металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.) — утеплитель (плита пенополистерольная ПСБ-25, толщиной 100 мм) - металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.)). Цвет покрытия металлического листа — белый. Способ соединения сэндвич-панелей с каркасами – механическая, стальная заклепка 6х14 мм. Места сопряжения между сэндвич-панелями и каркасами герметизируются пенополиуретановым герметиком.

3.5. Потолок

Каркасного типа, выполнен из гнутых профилей (горячекатаный стальной лист толщиной 3мм и 4мм.)
Обшивка потолков:

Сэндвич-панели (металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом толщиной 0,55 мм. по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.) — утеплитель (плита пенополистеролная ПСБ-25 толщиной 120 мм.) - металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.)). Цвет покрытия металлического листа — белый. Способ соединения сэндвич-панелей с каркасами – механическая, стальная заклепка 6х14 мм. Места сопряжения между сэндвич-панелями и каркасами герметизируются пенополиуретановым герметиком и монтажной пеной.

Дополнительная обшивка потолка:

Комната охраны, рабочие кабинеты, конференцзал и коридор – подвесной потолок «Армстронг»

Санузлы – панели ПВХ белого цвета

3.6.Внутренние перегородки:

«Коридор – комната охраны», «Коридор – рабочие кабинеты»:

Сэндвич-панели ламинированная плита МДФ толщиной 6 мм., светлых тонов.— утеплитель пенопласт ПСБ-25 толщиной 58 мм. - ламинированная плита МДФ толщиной 6 мм., светлых тонов.

«Коридор-санузлы»:

Сэндвич-панели (металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.) — утеплитель (плита пенополистерольная ПСБ-25, толщиной 64 мм) – ламинированная плита МДФ толщиной 6 мм., светлых тонов.

«Перегородки внутри санузлов»

Сэндвич-панели (металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.) — утеплитель (плита пенополистерольная ПСБ-25, толщиной 70 мм) - металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.)). Цвет покрытия металлического листа — белый.

3.7 Внутреннии двери:

Межкомнатные двери белого цвета с замками-защелками и ключами.

Ширина дверного полотна дверей в комнату охраны, рабочие кабинеты и санузлы – 800 мм.

Ширина дверного полотна внутри санузов – 700 м.

3.8. Окна

Комната охраны, рабочие кабинеты и конференц-зал:

Двухсекционное (одна створка – глухая, вторая – поворотно-откидная), с ограничителем открывания окна.

Двухкамерный стеклопакет

Размер окон– 1500х1000мм.

На окна с внутренней стороны установить горизонтальные жалюзи.

Санузлы:

Двухкамерный стеклопакет

Механизм открывания – откидной, с ограничителем открывания окна.

Размер окон– 600х500мм.

На окна с внутренней стороны установить горизонтальные жалюзи.

3.9. Электропроводка

Электропроводка на 380/220 В должна быть выполнена в кабель – каналах из качественного провода, рассчитанного на максимальную нагрузку применяемого в блок-комплексе.. Количество розеток должно определяться расположением оборудования, согласно планировки. Все розетки должны быть заземлены. Модули должны быть оснащены электрощитами с автоматическими выключателями, УЗО. В Комнате охраны, рабочих кабинетах, конференцзале и коридоре устанавливаются встроенные светильники подвесного потолка, в санузлах – точечные светильники. Подключение к внешнему источнику электроснабжения осуществляет «Заказчик».

3.10. Водные и канализационные коммуникации.

Водные коммуникации – полипропиленовые трубы.

Канализация – полиэтиленовыевые трубы.

Прокладка основной магистрали водопровода осуществляется между наружной обшивкой потолка и подвесным потолком «Армстронг», трубопровод дополнительно должен быть изолирован теплоизоляционным материалом.

Прокладка канализации осуществляется в полу с выходом в две стороны в нижней части блок - комплекса. Трубы должны быть изолированы теплоизоляционным материалом.

Места выхода канализационных труб из блок – комплекса, изолируются теплоизоляционным материалом, с дополнительной установкой обогревательного кабеля.

Для подсоединения канализации блок – комплекса к центральной канализации, «Покупатель» должен произвести прокладку труб внешней канализации под площадкой, на которую будет устанавливаться блок – комплекс.

Подключение к внешнему источнику водоснабжения и канализации осуществляет «Покупатель»

3.11. Вентиляция

Вентиляция в блок-комплексе должна быть выполнена как естественной, так и принудительной.

Естественная - через окна.

Принудительная - через вытяжные вентиляторы и сплит - системы.

3.12. Отопление

Отопление осуществляется с помощью электрообогревателей мощностью  2 кВт

3.13. Двери входные

Металлические, утепленные, покупные с резиновым уплотнителем.

3.14. Соединение основных зданий

Соединение (стяжка) должна производится с помощью стяжных, шпилек и болтов. Зазоры между модулями герметизируются с помощью монтажной пены и нащельников.

3.15. Противопожарная система

Блок-комплекс быть оборудован пожарной сигнализацией + наружный извещатель.

4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КРЫШЕ  КОМПЛЕКСА.

4.1. Крыша выполнена  двухскатной.

Обшивка крыши – металлический, оцинкованный профлист НС 35-1000 (цвет – ________________), который крепится к каркасу крыши с помощью самонарезных болтов.

Обшивка фронтонов - оцинкованный, окрашенный профлист С10 (цвет – ________________), который крепится к каркасу крыши с помощью заклепок.

4.2. Крепление «Крыша – Вагон-дом» - болтовое.

4.3. В одном из фронтонов предусмотреть дверцу для доступа во внутрь чердачного помещения.

5. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТАМБУРУ

БЛОК — КОМПЛЕКСА

5.1. Конфигурация и размеры тамбура в зависимости от назначения должны соответствовать требования настоящего ТЗ.

5.2. Тамбур должен быть изготовлен из стальной несущей конструкции, обеспечивающей его жесткость при транспортировке и эксплуатации.

5.3. Пол

Каркас пола должен состоять из системы швеллеров №10 по ГОСТ 8240, гнутых швеллеров из    горячекатаного стального листа толщиной 3мм и 6мм.  по ГОСТ 19904-90 соединенных между собой с помощью сварки. Наружная обшивка пола – стальной лист толщиной 1,5 мм.

Каркас пола с нижней стороны должен быть загрунтован и покрыт антикоррозионной мастикой, с верхней стороны – загрунтован.

Утеплитель пола: плита пенополистирольная ПСБ-25 толщиной 180 мм. + порилекс толщиной 2 мм.

Настил пола:

Плита OSB-3 толщиной 18 мм. + полукоммерческий линолеум.

5.4. Стены

Каркас стен изготовлен из горячекатаного стального листа толщиной 4мм. по ГОСТ 19904-90 и уголков 50х50х5 по ГОСТ 8509. Каркас  должен быть загрунтован грунтовкой ГФ 021 и покрашены эмалью КРАТА Экспресс.

5.5. Обшивка стен

Сэндвич-панели (металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом толщиной 0,55 мм. по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.) — утеплитель (плита пенополистирольная ПСБ-25 толщиной 100 мм.) - металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.)). Цвет покрытия металлического листа — белый. Способ соединения сэндвич-панелей с каркасами – механическая, стальная заклепка 6х14 мм. Места сопряжения между сэндвич-панелями и каркасами герметизируются пенополиуретановым герметиком и монтажной пеной.

5.6. Обшивка потолка

Сэндвич-панели (металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом толщиной 0,55 мм. по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.) — утеплитель (плита пенополистирольная ПСБ-25 толщиной 100 мм.) - металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.)). Цвет покрытия металлического листа — белый. Способ соединения сэндвич-панелей с каркасами – механическая, стальная заклепка 6х14 мм. Места сопряжения между сэндвич-панелями и каркасами герметизируются пенополиуретановым герметиком и монтажной пеной.

Дополнительно потолок застилается профлистом НС35-1000 (цвет – ____________________).

Покраска блок - комплекса:

Покраска блок – комплекса согласовывается с «Покупателем»

6. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ.

Площадку подготавливает Заказчик

Площадка должна быть ровной по горизонтали по всему периметру.

Произвести гравийно-песчаную отсыпку толщиной не менее 300мм.

Произвести укладку железобетонных  плит на подготовленную площадку.

Произвести укладку гидроизоляции из  бикроста или рубероида

Размер площадки должен быть больше по периметру блок – комплекса на 300 мм.

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ БЛОК – КОМПЛЕКСА

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол рабочий однотумбовый 1200х600х750 мм. | 25 |
| 2 | Стул полумягки | 79 |
| 3 | Шкаф для документов 800х400х1830 мм. | 23 |
| 4 | Шкаф для одежды двухстворчатый 800х400х1800 мм. с полкой и крючками | 8 |
| 5 | Электрообогреватель 2 КВт | 18 |
| 6 | Сплит – система | 10 |
| 7 | Унитаз с бачком | 8 |
| 8 | Бумагодержатель | 8 |
| 9 | Ведро специализированное туалетное | 8 |
| 10 | Раковина керамическая на пьедестале | 4 |
| 11 | Мыльница | 4 |
| 12 | Зеркало настенное | 4 |
| 13 | Электросушилка для рук | 2 |
| 14 | Водонагреватель накопительный на 50 л. | 1 |
| 15 | Писсуар | 1 |
| 16 | Вентилятор вытяжной | 2 |
| 17 | Тепловая завеса | 4 |

Покупатель:

___________________________________

Планировка блок - комплекса «ОФИС»

Покупатель:

___________________________________

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА БЛОК-КОМПЛЕКС НА ОБЪЕКТЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок - комплекс предназначен для проживания людей в полевых условиях

Блок- комплекс состоит из:

- Четырех отдельных цельносварных модулей, размером 9000х2000х3000 мм. – 3 шт., 9000х2500х3000 мм. – 1 шт.

- Двухскатная крыша.

- Тамбура размером 4000х2400х2800 мм.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Температура окружающей среды при эксплуатации,  º С 				             -45….+45

2.2. Снеговая нагрузка, кг/м2 									           200

2.3. Допустимая ветровая нагрузка, м/с								             30

2.4. Скорость транспортирования до места установки комплекса, км/ч:

2.4.1. Автотранспортом:

- по дороге с твердым покрытием - 								50

- по грунтовой дороге - 										20

- по пересеченной местности - 									5

2.5.2. Железнодорожным транспортом: 					   	               без ограничения

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОДУЛЯМ

БЛОК — КОМПЛЕКСА

3.1. Конфигурация и размеры модулей в зависимости от назначения должны соответствовать требования настоящего ТЗ.

3.2. Каркасы стен модулей изготовлены из горячекатаного стального листа толщиной 4мм. по ГОСТ 19904-90 и уголков 50х50х5 по ГОСТ 8509. Каркасы модулей должны быть загрунтованы грунтовкой ГФ 021 и покрашены эмалью КРАТА Экспресс.

3.3. Пол

Каркас пола должен состоять из системы швеллеров №10 по ГОСТ 8240, гнутых швеллеров из    горячекатаного стального листа толщиной 3мм и 6мм.  по ГОСТ 19904-90 соединенных между собой с помощью сварки. Наружная обшивка пола – стальной лист толщиной 1,5 мм.

Каркас пола с нижней стороны должен быть загрунтован и покрыт антикоррозионной мастикой, с верхней стороны – загрунтован.

В каркасе пола выполнить лотки для укладки канализационных труб

Утеплитель пола: плита пенополистирольная ПСБ-25 толщиной 200 мм. + порилекс толщиной 2 мм.

Настил пола:

Плита OSB-3 толщиной 18 мм. + полукоммерческий линолеум.

3.4. Обшивка каркасов стен  модулей

Жолые отсеки и коридор

Сэндвич-панели (металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.) — утеплитель (плита пенополистерольная ПСБ-25, толщиной 100 мм) – ламинированная плита МДФ толщиной 6 мм., светлых тонов. Способ соединения сэндвич-панелей с каркасами – механическая, стальная заклепка 6х14 мм. Места сопряжения между сэндвич-панелями и каркасами герметизируются пенополиуретановым герметиком.

Санузел

Сэндвич-панели (металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.) — утеплитель (плита пенополистерольная ПСБ-25, толщиной 100 мм) - металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.)). Цвет покрытия металлического листа — белый. Способ соединения сэндвич-панелей с каркасами – механическая, стальная заклепка 6х14 мм. Места сопряжения между сэндвич-панелями и каркасами герметизируются пенополиуретановым герметиком.

3.5. Потолок

Каркасного типа, выполнен из гнутых профилей (горячекатаный стальной лист толщиной 3мм и 4мм.)
Обшивка потолков:

Сэндвич-панели (металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом толщиной 0,55 мм. по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.) — утеплитель (плита пенополистеролная ПСБ-25 толщиной 120 мм.) - металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.)). Цвет покрытия металлического листа — белый. Способ соединения сэндвич-панелей с каркасами – механическая, стальная заклепка 6х14 мм. Места сопряжения между сэндвич-панелями и каркасами герметизируются пенополиуретановым герметиком и монтажной пеной.

Дополнительная обшивка потолка:

Жилые отсеки и коридор – подвесной потолок «Армстронг»

Санузел – панели ПВХ белого цвета

3.6.Внутренние перегородки:

Жылые отсеки и коридор :

Сэндвич-панели, ламинированная плита МДФ толщиной 6 мм., светлых тонов.— утеплитель пенопласт ПСБ-25 толщиной 58 мм. - ламинированная плита МДФ толщиной 6 мм., светлых тонов.

«Коридор-санузел»:

Сэндвич-панели (металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.) — утеплитель (плита пенополистерольная ПСБ-25, толщиной 64 мм) – ламинированная плита МДФ толщиной 6 мм., светлых тонов.

3.7 Внутренне двери:

Межкомнатные двери белого цвета с замками-защелками и ключами.

Ширина дверного полотна дверей в жилые отсеки – 800 мм.

Ширина дверного полотна в санузлы – 700 м.

3.8. Окна

Жилые отсеки:

Двухсекционное (одна створка – глухая, вторая – поворотно-откидная), с ограничителем открывания окна.

Двухкамерный стеклопакет

Размер окон– 1500х1000мм.

На окна с внутренней стороны установить горизонтальные жалюзи.

Санузлы:

Двухкамерный стеклопакет

Механизм открывания – откидной, с ограничителем открывания окна.

Размер окон– 600х500мм.

На окна с внутренней стороны установить горизонтальные жалюзи.

Тамбур:

Торцевые стенки:

Двухсекционное (одна створка – глухая, вторая – поворотно-откидная), с ограничителем открывания окна.

Двухкамерный стеклопакет

Размер окон– 1500х1000мм.

На окна с внутренней стороны установить горизонтальные жалюзи.

Фронтальная стенка:

Двухкамерный стеклопакет

Механизм открывания: поворотно - откидной, с ограничителем открывания окна.

Размер окон– 740х940мм.

На окна с внутренней стороны установить горизонтальные жалюзи.

3.9. Электропроводка

Электропроводка на 380/220 В должна быть выполнена в кабель – каналах из качественного провода, рассчитанного на максимальную нагрузку применяемого в блок-комплексе.. Количество розеток должно определяться расположением оборудования, согласно планировки. Все розетки должны быть заземлены. Модули должны быть оснащены электрощитами с автоматическими выключателями, УЗО. В жилых отсеках и коридоре устанавливаются встроенные светильники подвесного потолка, в санузлах – точечные светильники Подключение к внешнему источнику электроснабжения осуществляет «Заказчик».

3.10. Водные и канализационные коммуникации.

Водные коммуникации – полипропиленовые трубы.

Канализация – полиэтиленовыевые трубы.

Прокладка основной магистрали водопровода осуществляется между наружной обшивкой потолка и подвесным потолком «Армстронг», трубопровод дополнительно должен быть изолирован теплоизоляционным материалом.

Прокладка канализации осуществляется в полу с выходом в две стороны в нижней части блок - комплекса. Трубы должны быть изолированы теплоизоляционным материалом.

Места выхода канализационных труб из блок – комплекса, изолируются теплоизоляционным материалом, с дополнительной установкой обогревательного кабеля.

Для подсоединения канализации блок – комплекса к центральной канализации, «Покупатель» должен произвести прокладку труб внешней канализации под площадкой, на которую будет устанавливаться блок – комплекс.

Подключение к внешнему источнику водоснабжения и канализации осуществляет «Покупатель»

3.11. Вентиляция

Вентиляция в блок-комплексе должна быть выполнена как естественной, так и принудительной.

Естественная - через окна.

Принудительная - через вытяжные вентиляторы и сплит - системы.

3.12. Отопление

Отопление осуществляется с помощью электрообогревателей мощностью  2 кВт

3.13. Двери входные

Металлические, утепленные, покупные с резиновым уплотнителем.

3.14. Соединение основных зданий

Соединение (стяжка) должна производится с помощью стяжных, шпилек и болтов. Зазоры между модулями герметизируются с помощью монтажной пены и нащельников.

3.15. Противопожарная система

Блок-комплекс быть оборудован пожарной сигнализацией + наружный извещатель.

4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КРЫШЕ  КОМПЛЕКСА.

4.1. Крыша выполнена  двухскатной.

Обшивка крыши – металлический, оцинкованный профлист НС 35-1000 (цвет – ________________), который крепится к каркасу крыши с помощью самонарезных болтов.

Обшивка фронтонов - оцинкованный, окрашенный профлист С10 (цвет – ________________), который крепится к каркасу крыши с помощью заклепок.

4.2. Крепление «Крыша – Вагон-дом» - болтовое.

4.3. В одном из фронтонов предусмотреть дверцу для доступа во внутрь чердачного помещения.

5. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТАМБУРУ

БЛОК — КОМПЛЕКСА

5.1. Конфигурация и размеры тамбура в зависимости от назначения должны соответствовать требования настоящего ТЗ.

5.2. Тамбур должен быть изготовлен из стальной несущей конструкции, обеспечивающей его жесткость при транспортировке и эксплуатации.

5.3. Пол

Каркас пола должен состоять из системы швеллеров №10 по ГОСТ 8240, гнутых швеллеров из    горячекатаного стального листа толщиной 3мм и 6мм.  по ГОСТ 19904-90 соединенных между собой с помощью сварки. Наружная обшивка пола – стальной лист толщиной 1,5 мм.

Каркас пола с нижней стороны должен быть загрунтован и покрыт антикоррозионной мастикой, с верхней стороны – загрунтован.

Утеплитель пола: плита пенополистирольная ПСБ-25 толщиной 180 мм. + порилекс толщиной 2 мм.

Настил пола:

Плита OSB-3 толщиной 18 мм. + полукоммерческий линолеум.

5.4. Стены

Каркас стен изготовлен из горячекатаного стального листа толщиной 4мм. по ГОСТ 19904-90 и уголков 50х50х5 по ГОСТ 8509. Каркас  должен быть загрунтован грунтовкой ГФ 021 и покрашены эмалью КРАТА Экспресс.

5.5. Обшивка стен

Сэндвич-панели (металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом толщиной 0,55 мм. по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.) — утеплитель (плита пенополистирольная ПСБ-25 толщиной 100 мм.) - металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.)). Цвет покрытия металлического листа — белый. Способ соединения сэндвич-панелей с каркасами – механическая, стальная заклепка 6х14 мм. Места сопряжения между сэндвич-панелями и каркасами герметизируются пенополиуретановым герметиком и монтажной пеной.

5.6. Обшивка потолка

Сэндвич-панели (металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом толщиной 0,55 мм. по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.) — утеплитель (плита пенополистирольная ПСБ-25 толщиной 100 мм.) - металлический, оцинкованный, окрашенный полимерным покрытием, гофрированным листом по ГОСТ 14918-80 (глубина гофры не более 5 мм.)). Цвет покрытия металлического листа — белый. Способ соединения сэндвич-панелей с каркасами – механическая, стальная заклепка 6х14 мм. Места сопряжения между сэндвич-панелями и каркасами герметизируются пенополиуретановым герметиком и монтажной пеной.

Дополнительно потолок застилается профлистом НС35-1000 (цвет – ____________________).

Покраска:

Покраска блок – комплекса согласовывается с «Покупателем»

6. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ.

Площадку подготавливает Заказчик

Площадка должна быть ровной по горизонтали по всему периметру.

Произвести гравийно-песчаную отсыпку толщиной не менее 300мм.

Произвести укладку железобетонных  плит на подготовленную площадку.

Произвести укладку гидроизоляции из  бикроста или рубероида

Размер площадки должен быть больше по периметру блок – комплекса на 300 мм.

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ БЛОК – КОМПЛЕКСА

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кровать двуспальная 2000х1800 мм. в комплекте с матрацами, подушками, одеялами, простынями, пододеяльниками, наволочками. | 2 |
| 2 | Тумба прикроватная | 4 |
| 3 | Стол 1200х600х750 мм. | 2 |
| 4 | Стул полумягки | 4 |
| 5 | Электрообогреватель 2 КВт | 10 |
| 6 | Комод 1000х400х750 мм. с тремя выдвижными ящиками | 2 |
| 7 | Сплит – система (один наружный блок и два внутренних блока) | 2 |
| 8 | Тумба под телевизор 800х400х500 мм. | 2 |
| 9 | Телевизор | 2 |
| 10 | Шкаф для одежды двухстворчатый 800х400х1800 мм. с полкой и крючками | 2 |
| 11 | Душевая кабина угловая 900х900 мм. | 2 |
| 12 | Водонагреватель накопительный на 50 л. | 2 |
| 13 | Вешалка деревянная на 5 крючков | 2 |
| 14 | Полотенцедержатель | 2 |
| 15 | Бумагодержатель | 2 |
| 16 | Унитаз с бачком | 2 |
| 17 | Ведро специализированное туалетное | 2 |
| 18 | Раковина керамическая на пьедестале | 2 |
| 19 | Вентилятор вытяжной | 2 |
| 20 | Мыльница | 2 |
| 21 | Зеркало настенное | 2 |

Покупатель:

___________________________________