Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л.Минца

(ОАО РТИ)

127083 Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1, телефон (495) 614-0451, факс (495) 614-0662, E-mail info@rti-mints.ru

ОКПО 11498931, ОГРН1027739323331. ИНН/КПП 7713006449/771301001

№170/700 от 12.07.2013г

# Уведомление о проведении Запроса предложений

Уважаемые господа!

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» (далее — Организатор) уведомляет о проведении процедуры открытого  запроса предложений  (далее — Запрос предложений) и приглашает компании (далее — Участники) подавать свои предложения на:

Право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции системы внешнего электроснабжения корпусов ОАО РТИ по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 (Техническое задание приложение 1).

Дата начала приема предложений — 12 июля  2013года.

Дата окончания приема предложений — 25 июля 2013 года.

Дата определения Победителя – до 7 августа 2013 года.

Предложения необходимо направлять по месту проведения процедуры:

127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 в запечатанном конверте.

Для справок обращаться к Организатору: контактное лицо – ведущий специалист отдела 170 –Власова Наталья, телефон  8 (495)614-12-32, электронный адрес nmvlasova@rti-mints.ru

Требования к порядку предоставления, содержанию, форме и оформлению предложений

Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №2 к настоящему уведомлению, и быть действительным не менее чем до 05 сентября 2013 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Критерии оценки предложений.

Критериями для определения Победителя, при условии полного соответствия  предложения условиям Технического задания на оказание услуг, являются:

Критерий №1 (К1) цена – значимость критерия составляет 60 %;

Критерий №2 (К2) квалификация участника – подтвержденный опыт работы с момента регистрации – значимость критерия составляет 20 %;

Критерий №3 (К3) наличие у участника резервных мощностей и технического потенциала (с приложением перечня основных средств организации и выпиской из штатного расписания) - значимость критерия составляет 10%;

Критерий №4 (К4) срок выполнения работ не более12 месяцев с даты заключения договора – значимость критерия составляет 10 %;

Совокупная значимость критериев составляет 100%.

Максимальное количество процентов (Куч = К1 + К2 + К3+К4), которое может набрать участник равняется 100 %. Проценты рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой.

Порядок оценки

Критерий №1 (К1) цена.

К1 = (Цмин / Цуч) х значимость критерия

где:

Цмин – минимальная цена из выборки цен, предложенных участниками, в тысячах рублей;

Цуч – цена, предложенная участником, в тысячах рублей.

Критерий №2 (К2) квалификация участника.

Под «квалификацией участника» понимается надежность и качество выполняемой работы и   оказываемых услуг подтвержденные опытом работы.

К3 = (Оуч / Омакс) х  значимость критерия

где:

Оуч – количество лет, в течение которых участник выполняет аналогичные работы (оказывает аналогичные услуги, в годах;

Омакс – максимальное количество лет, из выборки сведений, представленных участниками, в годах.

Критерий №3 (К3) наличие у участника резервных мощностей и технического потенциала.

К3= значимости критерия, если ответ «да» с учетом предоставления подтверждения;

К3=0, если ответ «нет».

Критерий №4 (К4) Срок выполнения работ

К4 = (Срок min / Срок участника) х значимость критерия

где:

Срок min – минимальный срок выполнения работ, предложенный участником, в месяцах;

Срок участника  - срок выполнения работ, предложенный участником, в месяцах.

Победителем является участник, набравший наибольшее количество процентов.

В течение 3-х дней после определения Победителя Организатор уведомит его об этом и подпишет Договор на условиях настоящего запроса предложения

Инструкции по заполнению письма о подаче оферты (предложения)

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно- правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

Вместе с письмом о подаче оферты (предложения) необходимо представить следующий пакет документов:

- заверенные копии учредительных документов;

- выписку ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за  месяц до даты предложения;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности либо нотариально заверенную копию доверенности);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юр. лиц;

- копии лицензий на осуществление деятельности.

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальной офертой. ОАО РТИ не несёт никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.

Приложения:

1. Техническое задание на оказание услуг на 4 листах.

2. Форма письма о подаче оферты на 1 листе.

Приложение №1 к  Уведомлению

о запросе предложений

от «12» июля  2013 г. №170/700

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции системы внешнего электроснабжения корпусов ОАО РТИ по адресу:

г. Москва, ул. 8 марта, д. 10

1    Цель работы

Целью работ по настоящему техническому заданию является выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции системы внешнего электроснабжения корпусов (зданий) ОАО РТИ по адресу: г. Москва, ул. 8 марта,

д. 10.

2    Основания для проведения работ

Работы должны быть выполнены на основании требований:

- проектной и рабочей документации;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

3    Характеристика объекта работ

Существующая система внешнего электроснабжения включает в себя распределительный пункт на напряжение 10 кВ (абонентская часть РП-10 кВ № 11141), 13 силовых масляных трансформаторов мощностью до 630 кВА, установленных на территории ОАО РТИ в трансформаторных камерах трансформаторных подстанций и питаемых по радиальным линиям (без РУ-10 кВ в трансформаторных подстанциях), питающие кабельные линии от РУ-0,4 кВ ТП до вводно-распределительных устройств и центральных распределительных щитов (ЦРЩ).

4    Состав работ

Работы должны быть выполнены в соответствии проектными данными и техническими данными заводов - изготовителей.

Строительные работы:

- устройство фундаментных плит (ШхДхВ: 5400х5400х300) под блочные комплектные трансформаторные подстанции (БКТП);

- восстановление нарушенного благоустройства в местах строительства БКТП и кабельных линий в земле;

- герметизация проходов кабелей в стенах технических подполий зданий (корпусов) и проходных каналов.

Электромонтажные и демонтажные работы: согласно перечня в нижеприведенной таблице.

Наладочные работы: в объеме главы 1.8 ПУЭ

Работы по реконструкции и устройству сопутствующих инженерных систем обеспечения в технических подпольях корпусов и проходных каналах (сигнализация, пожаротушение, вентиляция, диспетчеризация, контроль доступа, обеспечение эвакуации и др.) выполняются по отдельному техническому заданию.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказ, поставка и монтаж блочных комплектных трансформаторных подстанций в железобетонной оболочке (типа 2БКТП производства завода «ЭЗОИС») Строительная часть: основание - монолитная железобетонная плита (ШхДхВ: 5400х5400х300); надземная часть - ОК-ЕС-Д-В 2 шт. (ШхДхВ: 2460х4640х3000); подземная часть - ОП-ЕС-Д-В 2 шт. (ШхДхВ: 2380х4560х1500); кровля – металлическая; контур заземления – из полосы стальной оцинкованной 50м5 мм, глубинные электроды - на сопротивление 0,5 Ом Электрическая часть: распределительное устройство ВН (РУ- 10 кВ) RM6 NE IDI VIP300 независимый расцепитель в ячейке D – 2 шт.; шиток собственных нужд ШПСН-В – 2шт.; щит тепловой защиты трансформаторов ЩТЗТ – 2шт.; трансформатор силовой TRIHAL (10/0,4 кВ, IP 00) -2 шт.; распределительное устройство НН (РУ- 0,4 кВ) с устройством АВР на автоматических выключателях Masterpaсt | компл. | 2БКТП 1000 -3 компл. +2БКТП 630 -1 компл. |
| 2 | Устройство кабельных конструкций из оцинкованных стоек и полок в технических подпольях и проходных каналах | кг | 3000 |  |  |
| 3 | Устройство кабельных лестничных лотков шириной 500 мм (оцинкованных) полок в технических подпольях и проходных каналах | м | 800 |  |  |
| 4 | Прокладка кабельных линий на напряжение 10 кВ в земле АПвПу2г -10 3 х (1 х 95/25) АПвПу2г -10 3 х (1 х 95/25) - | м | 1200 |  | 941,29 |
| 5 | Прокладка кабельных линий на напряжение 10 кВ кабельным конструкциям и кабельным лоткам АПвПу2г -10 3 х (1 х 95/25) | м | 360 |
| 6 | Прокладка питающих кабельных линий на напряжение 1 кВ в трубной канализации АВВГнг-1 4 х (1х240) - на наружных участках кабельных трасс от РУ-0,4 кВ БКТП до вводных распределительных устройств корпусов | м | 200 |
| 7 | Прокладка питающих кабельных линий на напряжение 1 кВ - АВВГнг-1 4 х (1х240) - на внутренних участках кабельных трасс по кабельным конструкциям и кабельным лоткам от РУ-0,4 кВ БКТП до вводных распределительных устройств корпусов | м | 5400 |
| 8 | Демонтаж 13 старых ячеек, монтаж 8 новых в РП-11141, их наладка | компл. | 13/8 |
| 9 | Пуско-наладочные работы на смонтированном оборудовании и кабельных линиях в объеме главы 1.8 ПУЭ |  |  |
| 10 | Демонтаж существующих трансформаторов | шт. | 13 |
| 11 | Демонтаж металлоконструкций существующих трансформаторных камер | компл. | 7 |
| 12 | Демонтаж существующих кабелей весом до 5 кг/м | м | 3600 |
| 10 | Перевод питания существующих нагрузок на временные схемы электроснабжения | сх. | 10 |
| 11 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения Ростехнадзора на ввод электроустановки в эксплуатацию, перевод существующих нагрузок на новые схемы электроснабжения) | сх. | 20 |

5    Требования к применяемым оборудованию и  материалам

Подрядчик должен использовать в процессе выполнения работ материалы и оборудование, сертифицированные на территории Российской Федерации.

6   Требования к выполнению работ

Работы должны проводиться в соответствии с:

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- СО-153-34.04.181-2003;

- ПОТ Р М – 016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 (СО 153-34.03.150-2003), «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- другими действующими директивными материалами, обязательными для данного вида работ

7    Сроки выполнения работ

Срок выполнения работ - 12 месяцев

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

8   Требования к исполнителю

8.1.    Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка ОАО РТИ, ПТЭЭП, МПОТ(ПБ)ЭЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования организации при производстве работ.

8.2. Подрядная организация должна иметь действующее свидетельство на испытательную электролабораторию до 10 кВ.

8.3.   К работам на объекте допускается персонал Подрядчика, имеющий действующие квалификационные удостоверения.

8.4.  На объекте при производстве работ должна находиться бригада специалистов, состоящая из не менее чем 4 (четырёх) человек.

8.5.  Заказчик предоставляет подрядчику бытовые и складские помещения для хранения материалов, приборов и оборудования.

8.6  Подрядчик обязан производить работы собственными силами, без привлечения субподрядных организаций (в крайнем случае по письменному согласованию с заказчиком).

- Перечень документации представляемой Заказчику

Подрядчик по окончанию работ представляет Заказчику

- исполнительную документацию;

- акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3;

- технический отчет о произведенных измерениях  и испытаниях.

10  Гарантия исполнителя работ

Подрядчик должен гарантировать:

- надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

- выполнение всех работ в установленные сроки.

Срок гарантии на выполненные работы 12 месяцев.

Приложение №2 к  Уведомлению

о запросе предложений

от «12» июля  2013 г. №170/700

(Форма письма о подаче оферты)

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых ус луг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением,  являющимися неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения без учета НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |

Опыт выполнения  аналогичных работ (оказания аналогичных услуг) _____лет.

Наличие  резервных мощностей и технического потенциала ________________ (да/нет)

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

[Перечень приложений:

1.     Техническое предложение на оказание услуг на ____ листах;

Пояснение: Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение,   опираясь на проект Технического задания на оказание услуг в соответствии с   требованиями Приложения№1 к Уведомлению о проведении запроса предложений, с приложением графика (сроков) оказания услуг, сметой расходов и условий оплаты.

2.     Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

Пояснение: Выписка ЕГРЮЛ, копии лицензий, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО  и т.п.]

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)