Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л.Минца

(ОАО РТИ)

127083 Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1, телефон (495) 614-0451, факс (495) 614-0662, E-mail info@rti-mints.ru

ОКПО 11498931, ОГРН1027739323331. ИНН/КПП 7713006449/771301001

# Уведомление о проведении Запроса предложений

№170/689 от 14.07.14г.

Уважаемые господа!

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» (далее — Организатор) уведомляет о проведении процедуры открытого  запроса предложений  (далее — Запрос предложений) и приглашает  компании (далее — Участники) подавать свои предложения на право заключения Договора финансовой аренды (лизинга) печи ПВД.1.140х200-2200,печи АПВД.2.250х380-1200,печи АПВД.2.300х700-1200.

Дата начала приема предложений – 14 июля 2014 года.

Дата окончания приема предложений – 18 июля 2014 года.

Дата определения Победителя – до 25 июля  2014 года.

Предложения необходимо направлять по месту проведения процедуры: 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 в запечатанном конверте.

Для справок обращаться: контактное лицо – Горюнов Роман 8 (495) 612-99-99, доб. 25-33.

Требования к порядку предоставления, содержанию, форме и оформлению предложений

Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему уведомлению, и быть действительным не менее чем до 25 августа 2014 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Обязательные условия лизинга:

- Предмет лизинга – согласно Приложению №1;

- Выбор поставщика осуществляет лизингополучатель (согласно Приложению №1);

- Срок лизинга – минимально возможный (по соответствующей амортизационной группе);

- Размер авансового платежа – 20% от стоимости оборудования;

- Оплата авансового платежа производится Лизингополучателем в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания договора лизинга;

- Зачет авансового платежа, включающего все платежи, уплаченные Лизингополучателем в течение 2014 года, в полном объеме включаются в стоимость услуг оказанных в 2014 году;

- Доставка предмета лизинга по адресу: г. Саратов, ул. Спицына, д. 1.

- Страхование Предмета Лизинга от следующих видов риска: кража, пожар, взрыв; авария отопительной, канализационной или водопроводной сети, включая затопление или проникновение воды из соседних помещений; или иные противоправные действия третьих лиц за счет лизингодателя;

- Балансодержатель - Лизингодатель;

- Выкупная цена - не более 3000 рублей;

- Тип платежей – Дифференцированный.

Критерии оценки предложений.

Критериями для определения Победителя, при условии полного соответствия  предложения условиям Технического задания на оказание услуг, являются:

Критерий №1 (К1) цена договора (коэффициент весомости составляет 90%).

К1 = (Цмин / Цуч) х значимость критерия

где:

Цмин – минимальная цена из выборки цен, предложенных участниками, в тысячах рублей;

Цуч – цена, предложенная участником, в тысячах рублей.

Критерий №2 (К2) квалификация участника (коэффициент весомости составляет 10%).

Квалификацией участника понимается опыт работы в области оказания услуг лизинга не менее трех лет;

К2 = 10%, если опыт работы составляет от трех лет и более.

К2 = 0, если опыт работы менее трех лет.

Оценка  и сопоставление заявок на участие в запросе предложений будет проводиться в следующем порядке:

- Организатор присваивает по уменьшению степени выгодности предложения участника по каждому перечисленному критерию соответствующее количество баллов, исходя из того, что максимальное количество баллов равно общему количеству участников.

-   Величина (взвешенный балл), рассчитываемая по содержащемуся в заявке предложению и данному критерию, определяется путем умножения коэффициента весомости такого критерия на балл, присвоенный предложению участника по соответствующему критерию;

-  Для каждой заявки на участие в запросе предложений величины (взвешенные баллы), рассчитанные по всем предусмотренным критериям оценки заявок на участие в запросе предложений, суммируются;

- наилучшие условия исполнения договора содержатся в заявке на участие в запросе предложений, которая в результате оценки набрала наибольшее значение суммарной величины.

В течение 3-х дней после определения Победителя Организатор уведомит его об этом и подпишет Договор на условиях настоящего запроса предложения

Инструкции по заполнению письма о подаче оферты (предложения)

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

Вместе с письмом о подаче оферты (предложения) необходимо представить следующий пакет документов:

- заверенные копии учредительных документов;

- выписку ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за  месяц до даты предложения;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности либо нотариально заверенную копию доверенности);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юр. лиц;

- копии лицензий на осуществление деятельности.

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальной офертой. ОАО РТИ не несёт никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.

Приложение:

- Информация о предмете закупки и поставщике.

- Форма письма о подаче оферты.

Приложение  №1

к Уведомлению о запросе предложений

от «14» июля  2014 г.  №170/689

Поставщик:

ООО «НПО «ГКМП», г. Брянск, б-р Щорса, д. 7.

ИНН/КПП:  3250517421/325001001

Предмет закупки:

Печь ПВД.1.140х200-2200, печь АПВД.2.250х380-1200, печь АПВД.2.300х700-1200.

Печь ПВД.1.140х200-2200

Назначение. Печь ПВД.1.140×200-2200  предназначена для термообработки изделий различного назначения  в защитно-восстановительной среде водорода при температуре до 2200 ºС.

Тип печи: одноколпаковая  газонаполненная  электропечь периодического действия  со стационарным подом и перемещаемой в вертикальном направлении камерой нагрева (колпаком).

Основные преимущества печи:

-Возможность проведения термообработки малых партий продукции, опытных партий изделий.

-Гибкость технологического процесса, возможность подбора оптимальных режимов обработки.

-Ресурсосбережение.

Таблица.  Основные технические данные печи ПВД.1.140×200-2200.

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Рабочее пространство, мм диаметр высота | 140,0 200,0 |
| Максимальная температура, ºС | 2200,0 |
| Точность поддержания температуры в установившемся режиме, не хуже, ºС | ± 10,0 |
| Скорость нагрева от 5 до 700 ºС, не более | 10,0 |
| Максимальная выдержка при максимальной температуре, мин | 60,0 |
| Расход рабочих газов, м3/ч, не более: водород азот | 0,25 0,50 |
| Расход воды системы охлаждения, м3/ч, не более | 0,60 |
| Тип теплоизоляции камеры | экранная |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 45,0 |
| Масса печи, кг, не более | 850,0 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота (при опущенном колпаке) | 1500,0 1600,0 2250,0 |

Питание осуществляется от трёхфазной четырехпроводной с нулевым проводом сети переменного тока, напряжением 380/220 В ± 10 %, частоты 50 Гц ± 2,5 %.

Внутри рабочей камеры (колпака) имеется нагреватель, рабочий стол, экранная теплоизоляция. Колпак и плита имеют каналы водяного охлаждения. Материал колпака - сталь нержавеющая. Материал нагревателей - вольфрам.  Подъем колпака осуществляется с помощью электромеханического привода.

Система газораспределения содержит: датчики давления и регуляторы расхода газов; запорную пневматическую арматуру; предохранительное устройство, устройство дожигания водорода.

Автоматизированная система управления построена  на основе  программируемого логического контроллера (ПЛК), позволяющего осуществлять программирование работы печи, автоматическое управление и контроль температуры в камере, работы устройства дожигания водорода, контроль пламени и блокировка подачи водорода, обеспечение подъема и опускания колпака, контроль и блокировку аварийных ситуаций. Автоматизированная система управления печи может быть интегрирована в систему диспетчерского контроля предприятия.

Климатическое исполнение печи  УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Печь АПВД.2.250х380-1200.

Назначение. Печь модели АПВД.2.250×380-1200 предназначена для проведения процессов пайки и отжига деталей и узлов электровакуумных приборов в среде водорода при температуре не выше 1200 ºС.

Тип печи: автоматизированная электропечь газонаполненная двухколпаковая периодического действия со стационарным подом и перемещаемыми в вертикальном направлении камерами (колпаками) нагрева.

Основные преимущества печи:

- Возможность проведения термообработки малых партий продукции.

- Высокий процент выхода годных изделий.

- Гибкость технологического процесса, возможность подбора оптимальных режимов обработки.

- Ресурсосбережение.

Таблица. Основные технические данные печи АПВД.2.250×380-1200

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Размеры рабочего пространства колпака, мм: диаметр высота | 250,0 380,0 |
| Рабочие среды | Азот, водород |
| Максимальная температура, ºС | 1200,0 |
| Точность поддержания температуры, не хуже, ºС | ±10,0 |
| Потребляемая электрическая мощность, не более, кВт | 35,0 |
| Расход газов, м3/ч, не более: водород азот | 0,7 1,0 |
| Расход воды, м3/ч, не более: | 1,50 |
| Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота | 2500 2500 2500 |
| Масса, кг, не более: | 1500 |
| Номер чертежа модели печи | ЭОН.681185. 024 |

Питание осуществляется от трёхфазной четырехпроводной с нулевым проводом сети переменного тока, напряжением 380/220 В ± 10%, частоты 50Гц ± 2,5%. Нагреватели выполнены из вольфрама.
Печь имеет экранную теплоизоляцию и систему водяного охлаждения.

Система газораспределения содержит: датчики давления и регуляторы расхода газов; запорную арматуру; предохранительное устройство, устройство дожигания водорода.

Автоматизированная система управления построена  на основе  программируемого логического контроллера (ПЛК), позволяющего осуществлять программирование работы печи, автоматическое управление и контроль температуры в камере нагрева, контроль работы устройства дожигания водорода, контроль пламени и блокировку подачи водорода. Подъем и опускание колпака обеспечивается электромеханическим приводом. Автоматизированная система управления печи может быть интегрирована в систему диспетчерского контроля предприятия.

Климатическое исполнение печи УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Печь АПВД.2.300х700-1200.

Назначение. Печь модели АПВД.2.250×380-1200 предназначена для проведения процессов пайки и отжига деталей и узлов электровакуумных приборов в среде водорода при температуре не выше 1200 º С.

Тип печи: автоматизированная электропечь газонаполненная двухколпаковая периодического действия со стационарным подом и перемещаемыми в вертикальном направлении камерами (колпаками) нагрева.

Основные преимущества печи:

- Возможность проведения термообработки малых партий продукции.

- Высокий процент выхода годных изделий.

- Гибкость технологического процесса, возможность подбора оптимальных режимов обработки.

- Ресурсосбережение.

Таблица. Основные технические данные печи АПВД.2.250×380-1200

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Размеры рабочего пространства колпака, мм: диаметр высота | 300,0 700,0 |
| Рабочие среды | Азот, водород, фомиргаз |
| Максимальная температура, ºС | 1200,0 |
| Точность поддержания температуры, не хуже, ºС | ±5,0 |
| Потребляемая электрическая мощность, не более, кВт | 65,0 |
| Расход газов, м3/ч, не более: водород азот | 0,75 1,5 |
| Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота | 2500 1500 2500 |

Питание осуществляется от трёхфазной пятипроводной сети переменного тока, напряжением 380/220 В ± 10%, частоты 50Гц ± 2,5%. Нагреватели выполнены из вольфрама.
Печь имеет экранную теплоизоляцию и систему водяного охлаждения.

Система газораспределения содержит: датчики давления и регуляторы расхода газов; запорную арматуру; предохранительное устройство, устройство дожигания водорода.

Автоматизированная система управления построена  на основе  программируемого логического контроллера (ПЛК), позволяющего осуществлять программирование работы печи, автоматическое управление и контроль температуры в камере нагрева, контроль работы устройства дожигания водорода, контроль пламени и блокировку подачи водорода. Подъем и опускание колпака обеспечивается электромеханическим приводом. Автоматизированная система управления печи может быть интегрирована в систему диспетчерского контроля предприятия.

Климатическое исполнение печи УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Стоимость: 20 300 000,00 руб. (в том числе НДС 18%).

В стоимость включена доставка по адресу: г. Саратов, ул. Спицына, д. 1, пуско-наладочные работы и обучение персонала

Срок поставки – 6 месяцев с момента перевода аванса.

Приложение  №2

к Уведомлению о запросе предложений

от «14» июля  2014 г.  №170/689

(Форма письма о подаче оферты)

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых ус луг)

на условиях и в соответствии с Техническим заданием,  являющимися неотъемлемыми приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения с НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, с НДС) |
| --- | --- |

Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб.   ___________________________________

(итоговая стоимость, рублей, без НДС)

Опыт выполнения  аналогичных работ (оказания аналогичных услуг) _____лет.

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

[Рекомендованный перечень:

- Техническое предложение на оказание услуг на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.]

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)