Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л.Минца

(ОАО РТИ)

127083 Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1, телефон (495) 614-0451, факс (495) 614-0662, E-mail info@rti-mints.ru

ОКПО 11498931, ОГРН1027739323331. ИНН/КПП 7713006449/771301001

# Уведомление о проведении Запроса предложений

№170/2433 от 23.12.14г.

Уважаемые господа!

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» (далее — Организатор) уведомляет о проведении с 23.12.2014года процедуры Открытого  запроса предложений  (далее — Запрос предложений) и приглашает компании (далее — Участники) подавать свои предложения на закупку услуг:

Строительство ангара 18х44 метра (Приложение №1).

Место оказания услуг: МО, г. Клин, пос. Майданово.

Дата начала приема предложений — 24 декабря  2014года.

Дата окончания приема предложений — 15 января 2015 года.

Дата определения Победителя – 21 января 2015 года

Предложения необходимо направлять по месту проведения процедуры: 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 в запечатанном конверте.

Для справок обращаться к Организатору: контактное лицо – Румянцева Анастасия,

телефон/факс:  +7(495)612-99-99 доб.17-39, электронный адрес: rumyantseva@rti-mints.ru , по техническим вопросам – Гордеев Александр Владимирович, доб. 25-18.

Требования к порядку предоставления, содержанию, форме и оформлению предложений

Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении №2 к настоящему уведомлению, и быть действительным не менее чем до 25 февраля 2015 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Критерии оценки предложений.

Критериями для определения Победителя, при условии полного соответствия  предложения условиям Технического задания на оказание услуг, являются:

Критерий №1 (К1) цена – значимость критерия составляет 50 %;

Критерий №2 (К2) опыт оказания аналогичных услуг – значимость критерия составляет 40 %;

Критерий №3 (К3) наличие у поставщика сертификата СМК (ГОСТ ISO 9001-2011) – значимость критерия составляет 10 %;

Совокупная значимость критериев составляет 100%.

Максимальное количество процентов (Куч = К1 + К2 + К3), которое может набрать участник равняется 100 %. Проценты рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой.

Порядок оценки

Критерий №1 (К1) цена.

К1 = (Цмин / Цуч) х значимость критерия

где:

Цмин – минимальная цена из выборки цен, предложенных участниками, в тысячах рублей;

Цуч – цена, предложенная участником, в тысячах рублей.

Критерий №2 (К2) опыт оказания аналогичных услуг.

К2= 40%, если опыт оказания аналогичных услуг не менее трех лет с момента регистрации.

К2=0, если опыт оказания аналогичных услуг менее 3-х лет с момента регистрации.

Критерий №3 (К3) наличие сертификата СМК

К3=10%, при наличии сертификата СМК.

Победителем является участник, набравший наибольшее количество процентов.

В течение 3-х дней после определения Победителя Организатор уведомит его об этом и подпишет Договор на условиях настоящего запроса предложения

Инструкции по заполнению письма о подаче оферты (предложения)

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно- правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

Вместе с письмом о подаче оферты (предложения) необходимо представить следующий пакет документов:

- заверенные копии учредительных документов;

- выписку ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за  месяц до даты предложения;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности либо нотариально заверенную копию доверенности);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юр. лиц;

- копии лицензий на осуществление деятельности.

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальной офертой. ОАО РТИ не несёт никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.

Приложение:

1. Техническое задание.

1. Форма письма о подаче оферты на 1 листе с приложением на 1 листе.

Приложение №1 к  Уведомлению

о запросе предложений

от «23» декабря 2014г. №170/2433

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительные работы по устройству  ангара

по адресу: г. Клин, пос. Майданово.

- Общие сведения

- Заказчик (собственник): Открытое акционерное  общество   «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (ОАО РТИ).

- Исполнитель работ: определяется Заказчиком на конкурсной основе.

- Основание для выполнения работ: служебная необходимость.

1.4. Наименование работ: «Строительные работы по устройству  теплого  ангара 18х44х6м».

1.5. Адрес производства работ: г. Клин, пос. Майданово.

1.6. Сроки проведения работ: январь – февраль 2015 г.

- Состав выполняемых работ и характеристики объекта

2.1. Провести необходимые изыскания, выполнить проектирование, изготовление, доставку и монтаж однопролетного теплого ангара с размерами в осях:

ширина 18 м,

длина 44 м,

высота  не менее 6 м (до низа несущих конструкций).

2.2. Кровля: двухскатная.

2.3. Ограждающие конструкции стен и кровли – сендвич-панели толщиной 150 мм.

2.4. Ворота автоматические рулонного типа 5Х4м (h),  в торцах ангара  - 2 шт.

Калитка (отдельный вход) 1Х2м(h), в торцах ангара  - 2 шт.

2.5. Остекление  - однокамерные, глухие, ПВХ блоки – 20м2.

2.6. Фундамент здания: железобетонный в соответствии с необходимым конструктивом для данного сооружения.

2.7. Полы:  бетонная стяжка с двойным армированием дорожной сеткой толщиной 150 мм по щебеночной подготовке 100мм на песчаном уплотненном основании 100 мм.

2.8. Отмостка по периметру шириной 1 м.

2.9.  В составе работ предусмотреть  подготовку проектной документации - альбомы проектов АС, КЖ, КМ, КМД.

На применяемые материалы и оборудование необходимы паспорта, сертификаты соответствия, пожарной безопасности. По итогам строительства выполнить исполнительную документацию.

2.10. Гарантия на строительные работы – 3 года.

- Особые условия, сведения

3.1. Техническое задание может быть изменено и дополнено по    согласованию сторон.

3.2. Исполнитель несет ответственность за соблюдение санитарных норм, правил и требований охраны труда при производстве работ.

3.3. Исполнитель обязан выполнять действующие на территории ОАО РТИ требования внутриобъектного и пропускного режима.

Приложение №2 к  Уведомлению

о запросе предложений

от «23»декабря 2014г. №170/2433

(Форма письма о подаче оферты)

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых ус луг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением,  являющимися неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения без учета НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |

Наличие  резервных мощностей и технического потенциала _____________ (да/нет)

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

[Перечень приложений:

1.     Техническое предложение на оказание услуг на ____ листах;

Пояснение: Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение,   опираясь на проект Технического задания на оказание услуг в соответствии с   требованиями Приложения№1 к Уведомлению о проведении запроса предложений, с приложением графика (сроков) оказания услуг, сметой расходов и условий оплаты.

2.     Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

Пояснение: Выписка ЕГРЮЛ, копии лицензий, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО  и т.п.]

| _______________________________ (должность ответственного лица Поставщика) | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
|  | _______________________________ (печать Поставщика) |