Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л.Минца

(ОАО РТИ)

127083 Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1, телефон (495) 614-0451, факс (495) 614-0662, E-mail info@rti-mints.ru

ОКПО 11498931, ОГРН1027739323331. ИНН/КПП 7713006449/771301001

# Уведомление о проведении Запроса предложений

№170/279 от 03.03.2015г.

Уважаемые господа!

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» (далее — Организатор) уведомляет о проведении с 03.03.2015года процедуры открытого  запроса предложений  (далее — Запрос предложений) и приглашает компании (далее — Участники) подавать свои предложения на право заключения договора на выполнение работ по замеру сопротивления изоляции и испытания электрооборудования гостиницы (корп. №5) ОЭК «Амур» по адресу г. Клин, пос. Майданово, д. 39.согласно техническому заданию (Приложение №1).

Услуги должны быть оказаны по адресу: г. Клин, пос. Майданово, д. 39.

Дата начала приема предложений — 3 марта  2015 года.

Дата окончания приема предложений — 17 марта 2015 года.

Дата определения Победителя – до 27 марта 2015 года.

Предложения необходимо направлять в запечатанном конверте по месту проведения процедуры: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

Контактное лицо: Горюнов Роман, 8-985-344-74-53.

По техническим вопросам: Марченко Николай Павлович, 8-495-612-99-99 (доб. 25-11).

Требования к порядку предоставления, содержанию, форме и оформлению предложений.

Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №2 к настоящему уведомлению, и быть действительным не менее чем до 27 апреля 2015 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Критерии оценки предложений.

Критериями для определения Победителя, при условии полного соответствия  предложения условиям Технического задания на оказание услуг, являются:

Критерий №1 (К1) цена – значимость критерия составляет 70%.

Критерий №2 (К2) квалификация участника  – значимость критерия составляет 20%.

Критерий №3 (К3) наличие сертификата СМК  – значимость критерия составляет 10%.

Совокупная значимость критериев составляет 100%.

Максимальное количество процентов (Куч = К1 + К2 + К3), которое может набрать участник равняется 100 %. Проценты рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой.

Порядок оценки

Критерий №1 (К1) –  цена.

К1 = (Цмин / Цуч) х значимость критерия,

где     Цмин – минимальная цена из выборки цен, предложенных участниками, в тысячах рублей;

Цуч – цена, предложенная участником, в тысячах рублей.

Критерий №2 (К2) –  квалификация участника.

К2 = (Оуч / Омакс) х значимость критерия,

где:    Оуч – квалификация участника, лет.

Омакс – максимальный опыт проведения аналогичных работ из представленных участниками, лет.

Критерий №3 (К3) –  наличие сертификата СМК.

К2 = значимость критерия, если есть сертификат СМК.

К2=0 – в случае отсутствия сертификата СМК.

Победителем является участник, набравший наибольшее количество процентов.

В течение 3-х дней после определения Победителя Организатор уведомит его об этом и подпишет Договор на условиях настоящего запроса предложения

Инструкции по заполнению письма о подаче оферты (предложения).

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно - правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях с учетом НДС.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

Вместе с письмом о подаче оферты (предложения) необходимо представить следующий пакет документов:

- заверенные копии учредительных документов;

- выписку ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за  месяц до даты предложения;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности либо нотариально заверенную копию доверенности);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юр. лиц;

- копии лицензий на осуществление деятельности.

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальной офертой. ОАО РТИ не несёт никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.

Приложение:

1. Техническое задание на 3 листах.

2. Форма письма о подаче оферты на 1 листе.

Приложение №1 к  Уведомлению

о проведении запроса предложений

от «3» марта 2015г. №170/279

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замер сопротивления изоляции и испытания электрооборудования гостиницы (корп. №5) опытно-экспериментального комплекса «Амур»,

по адресу: Московская Область, г. Клин, Майданово 39

1.Цель работы:

Целью работ по настоящему техническому заданию является замер сопротивления изоляции и испытания электрооборудования гостиницы (корп. №5) опытно-экспериментального комплекса «Амур», по адресу: Московская Область, г. Клин, Майданово, 39.

2. Основания для проведения работ:

Электрические измерения и испытания электрооборудования, должны быть выполнены на основании требований «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил пожарной безопасности».

3. Характеристика объекта.

Гостиница питается от силового трансформатора. Питание электроприемников осуществляется напряжением 380/220В через распределительные щиты низкого напряжения.

4.Состав работ.

Электрические измерения и испытания электрооборудования должно быть выполнено в соответствии проектными данными и техническими данными заводов - изготовителей.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точ | 2 |
| 2. | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | т. пр. | 66 |  | 941,29 |
| 3. | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ | лин. | 69 |
| 4. | Проверка характеристик срабатывания устройства защитного отключения однофазного | шт. | 11 |
| 5 | Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 52 |
| 6 | Автоматический выключатель 3-х полюсный, номинальный ток до 200 А | шт. | 19 |
| 7 | Трансформатор тока напряжением до 1 кВ | шт. | 3 |
| 8 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей до 2. | схема | 1 |
| 9 | Схема разводки трехпроводной системы за каждую последующую панель свыше 2. | схема | 4 |
| 10 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 1 |
| 11 | Измерение сопротивления растеканию тока контура | измерение | 4 |
| 12 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2. | присоединение | 1 |
| 13 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 5. | присоединение | 1 |
| 14 | Электрическая схема питания с числом потребителей до 30. | схема | 3 |

5.Требования к применяемым материалам.

Подрядчик должен использовать в процессе выполнения работ материалы и оборудование, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ.

6.Требования к выполнению работ.

Работы должны проводиться в соответствии с:

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- СО-153-34.04.181-2003, «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- ППБ 01-03 Правилами пожарной безопасности;

- ПОТ Р М – 016-2001  РД 153-34.0-03.150-00 (СО 153-34.03.150-2003), «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

7.Сроки выполнения работ.

Срок выполнения работ  – до 30 апреля 2015г.

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

8.Требования к исполнителю.

8.1. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка учреждения, ПТЭЭП, МПОТ(ПБ)ЭЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования учреждения при производстве работ.

8.2. Подрядная организация должна иметь действующее свидетельство на испытательную электролабораторию до 10 кВ.

8.3. К работам на объекте допускается персонал Подрядчика, имеющий действующие квалификационные удостоверения.

8.4. На объекте в рабочие дни должна находиться бригада специалистов не менее 2 (четырёх) человек.

8.5. Заказчик предоставляет подрядчику бытовые и складские помещения для хранения приборов и оборудования.

8.6. В связи с особым режимом охраны объекта работники подрядчика должны иметь российское гражданство или иностранное гражданство, в этом случае должны быть соблюдены все требования Законодательства РФ (регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность с Российской Федерации и т.п.).

9.Перечень документации, представляемой Заказчику.

Подрядчик, по окончанию работ, представляет Заказчику

- Акт приемки выполненных работ по форме КС-2.

- Протоколы испытаний и измерений.

10.Гарантия исполнителя работ.

Подрядчик должен гарантировать:

- Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

- Выполнение всех работ в установленные сроки.

Срок гарантии на выполненные работы 12 месяцев.

Приложение №2 к  Уведомлению

о проведении запроса предложений

от «3» марта 2015г. №170/279

(Форма письма о подаче оферты)

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых услуг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением,  являющимися неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения с учетом НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |

Квалификация участника  _____  лет.

Наличие сертификата СМК  _____  да/нет.

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

[Перечень приложений:

1.     Техническое предложение на оказание услуг на ____ листах;

Пояснение: Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение,   опираясь на проект Технического задания на оказание услуг в соответствии с   требованиями Приложения№1 к Уведомлению о проведении запроса предложений, с приложением графика (сроков) оказания услуг, сметой расходов и условий оплаты.

2.     Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

Пояснение: Выписка ЕГРЮЛ, копии лицензий, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО  и т.п.]

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)