Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л. Минца

(ОАО РТИ)

Ул. 8 Марта, 10, стр.1, Москва, 127083. Телефон (495) 614-0451. Факс (495) 614-0662. E-mail info@rti-mints.ru

#### ОКПО 11498931, 0ГРН 1027739323831, ИНН/КПП 7713006449/771301001

Запрос  цен

Запрос цен № 012/163 от 09.12.2011

Уважаемые господа!

- Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» (ОАО РТИ)  проводит конкурентную процедуру открытый запрос цен, и в этой связи пригласило Уведомлением о запросе цен поставщиков подавать свои предложения по предоставлению следующей услуги:

- Проведение энергетического обследования на объектах ОАО РТИ с целью выпуска энергетического паспорта соответствии с формой, установленной Приказом Минэнерго РФ № 182 от 19.04.2010 г.

- Оплата  осуществляется  по счету.

- Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи поставщиком нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

- Предложение, желательно, должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении  к настоящему запросу цен, и быть действительным не менее чем до 01.03.2012 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.

- Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

- Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

- Предложение должно быть подано до 26.12.2011 года в следующем порядке:

курьером, факсом.

- Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.

- Заказчик в срок до 30.12.2011 года определит Победителя. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса цен.

- В течение 2-х дней после определения Победителя Организатор закупки уведомит его об этом и подпишет Договор поставки вышеуказанной продукции на условиях настоящего запроса цен и предложения Победителя.

- Настоящий запрос цен не является офертой или публичной офертой Организатора закупки. Данная процедура запроса цен не является процедурой проведения конкурса. Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками.

Приложение №1:

Техническое задание

Приложение № 2

Форма Предложения (на 1 л.).

Контактное лицо   Главный энергетик ОАО РТИ 	Придворов Андрей Алексеевич

тел. (495) 612-98-28

kalyaeva@rti-mints.ru

Контактное лицо:		Ведущий специалист	 Каляева Ирина Валентиновна

тел. (495) 614-08-43

Приложение №1

к Запросу цен № 012/163 от 09.12.2011год

Техническое задание

на проведение энергетического обследования потребителя топливно-энергетических ресурсов ОАО  РТИ

Цели работы

1.	   Провести энергетическое обследование ОАО «», целью которого является выявление путей повышения энергетической эффективности процессов производства, эффективного распределения и использования ТЭР, определение энергосберегающего потенциала на предприятии, разработка и обоснование последовательности организационных, технических и других мер, обеспечивающих экономически обоснованное повышение эффективности использования энергии и уменьшение доли энергетической составляющей в себестоимости продукции.

2.	Разработать «Программу энергосбережения» ОАО «» на основании технико-экономических обоснований (ТЭО) и в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.  Составить «Энергетический паспорт» ОАО «» на основании «Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации», утвержденные Приказом Минэнерго РФ №182 от 19.04.2010 г. (зарегистрирован в Минюсте РФ за № 17498 от 7.06.2010 г.)

Основные требования к работе

1.	Энергетическое обследование предприятия должно быть выполнено в соответствии с действующими нормативными документами, правилами, методическими материалами.

2.	В процессе энергетического обследования, визуально и инструментально обследуется состояние основных объектов и элементов тепловых и электрических сетей, системы выработки и распределения сжатого воздуха, а также водопотребление и водоотведение на предприятии. Собирается, компонуется и анализируется техническая документация о характере и объемах потребления, выработки и распределения энергоносителей и их качественных характеристиках и балансов за последние 3 года.

- Сроки проведения обследования, будут установлены в процессе переговоров

Состав выполняемых работ

1.	Документальное изучение обследуемого предприятия

1.1.	Сбор исходной документальной информации.

1.2.	Сбор основных сведений о характере производственной деятельности основных подразделений предприятия и объемах потребления ими энергоресурсов.

1.3.	Сбор основных сведений о характере выработки и потребления энергоресурсов объектами энергетического комплекса предприятия, производственными и общими службами предприятия.

1.4.	Сбор сведений по системам коммерческого и технического учета энергоресурсов.

1.5.	Систематизация исходной документальной информации.

2.	Техническое изучение обследуемого предприятия

2.1.	Визуальное и приборное обследование элементов энергетических систем предприятия.

2.2.	Составление обобщенной структуры энергетических систем предприятия.

2.3.	Оценка характеристик энергетического обеспечения предприятия.

2.4.	Систематизация основных сведений по объемам потребления энергоносителей.

2.5.	Оценка состояния систем учета, контроля и управления энергопотреблением на территории предприятия.

2.6.	Оценка тенденции изменения показателей энергопотребления предприятия и наиболее типовых и энергоемких потребителей.

3.	Оценка состояния энергетических систем предприятия

3.1.	Система теплоснабжения предприятия:

3.1.1.	Изучение и компоновка структуры системы теплоснабжения.

3.1.2.	Выявление состава потребителей тепловой энергии (производственного и бытового назначения).

3.1.3.	Осмотр технического состояния тепловой изоляции теплотрасс и экспертная оценка тепловых потерь в сетях предприятия.

3.1.4.	Составление документальных сведений о потребителях тепловой энергии (технологические агрегаты, использующие тепловую энергию, отопительные приборы и калориферы).

3.1.5.	Составление баланса потребления тепловой энергии.

3.1.6.	Тeплoвизиoннoe oбcлeдoвaниe тeплoтeхничecкoгo oбoрудoвaние зданий.

3.1.7.	Выявлeниe скрытых дeфeктoв тeплoизoляции oгрaждaющих кoнcтрукций мeтoдaми тeплoвизиoннoгo кoнтрoля.

3.1.8.	Разработка предложений и мероприятий по проведению работ направленных на повышение эффективности использования тепловой энергии вырабатываемой на предприятии.

3.2.	Система электроснабжения  предприятия:

3.2.1.	Определение структуры системы электроснабжения предприятия на напряжении 6кВ, 0,4кВ.

3.2.2.	Анализ графиков нагрузок. Анализ уровня тангенса нагрузок по предприятию.

3.2.3.	Выборочное снятие фактических значений токовой нагрузки по отходящим фидерам от ТП - по стационарным и переносным приборам (согласовывается с Заказчиком).

3.2.4.	Расчет зависимости потерь электроэнергии в распределительной сети предприятия от уровня нагрузки фидеров и равномерности загрузки по фазам, а так же от класса питающего напряжения.

3.2.5.	Выборочное снятие фактических значений параметров электросети по фазам у наиболее энергоемких потребителей (согласованное с Заказчиком).

3.2.6.	Выборочные замеры напряжения на вводах к отдельным потребителям и токов по фазам для последующего расчета потерь в сетях 0.4 кВ.

3.2.7.	Анализ динамики и сезонности потребления электроэнергии по предприятию.

3.2.8.	Оценка степени компенсации реактивной мощности.

3.2.9.	Составление документальных сведений о потребителях электрической энергии (укрупненные сведения по приемникам - потребителям электроэнергии по направлениям: электродвигатели и кабельные линии распределительной сети и т.д.).

3.2.10.	Составление баланса потребления электрической энергии.

3.2.11.	Тeплoвизиoннaя диaгнocтикa элeктрooбoрудoвaния.

3.2.12.	Оценка эффективности использования электроэнергии на предприятии.

3.2.13.	Разработка предложений и мероприятий по проведению работ направленных на снижение потерь электроэнергии.

3.3.	Система водоснабжения и водоотведения предприятия.

3.3.1.	Анализ структуры системы водоснабжения и водоотведения.

3.3.2.	Оценка состояния элементов системы водоснабжения и водоотведения.

3.3.3.	Определение эффективности использования воды на объектах предприятия.

3.3.4.	Оценка эффективности использования электроэнергии в системе водоснабжения и водоотведения.

3.3.5.	Составление баланса водоснабжения и водоотведения.

3.3.6.	Разработка предложений и мероприятий по проведению работ направленных на снижение потерь.

3.4. Система выработки и распределения сжатого воздуха.

3.4.1. Анализ структуры системы выработки и распределения сжатого воздуха.

3.4.2. Оценка состояния элементов системы выработки и распределения сжатого воздуха.

3.4.3. Определение эффективности использования выработки и распределения сжатого воздуха.

3.4.4. Оценка эффективности использования электроэнергии в системе выработки и распределения сжатого воздуха.

3.4.5. Составление баланса потребления сжатого воздуха.

3.4.6. Разработка предложений и мероприятий по проведению работ направленных на снижение потерь.

3.5. Система использования моторных топлив автотранспортом предприятия.

3.5.1. Анализ потребления моторного топлива автотранспортом.

3.5.2. Оценка эффективности использования моторных топлив.

3.5.3. Баланс потребления моторных топлив.

4.	Анализ эффективности использования ТЭР на предприятии

4.1. Составление баланса потребления ТЭР на предприятии.

4.2. Анализ эффективности использования ТЭР на предприятии.

5.	Составление энергетического паспорта предприятия

5.1. Сбор необходимой информации.

5.2. Составление «Энергетического паспорта» ОАО «» на основании приказа №  182 от 19.04.2010 «Энергетический паспорт потребителя ТЭР».

5.3. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов, составленный по результатам обязательного энергетического обследования пронумерованный и прошитый, прошедший экспертизу в СРО, с регистрационным номером, присвоенным СРО, передается Заказчику в одном экземпляре.

5.4  Копия энергопаспорта, прошедшего экспертизу в СРО, направляется в Минэнерго РФ в порядке и сроки, установленные Правилами направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, утвержденными Приказом №182 Минэнерго РФ.

В случае получения замечаний от Минэнерго Подрядчик гарантирует устранение замечаний до достижения положительного результата в счет настоящего государственного контракта (договора), не требуя дополнительного финансирования.

6.	Составление программы энергосбережений

6.1.	Разработка технико-экономических обоснований (ТЭО) и рекомендаций по внедрению энергосберегающих мероприятий на предприятии.

6.2.	Составление «Программы энергосбережения» ОАО « » с оценкой эффективности инвестиций, а также срока окупаемости по энергосберегающим мероприятиям.

7.	Отчетная документация по результатам работы

7.1.	Предварительная редакция технического отчета (по разделам) по результатам обследования предоставляется в количестве 2-ух экземпляров на бумажном носителе, а так же 1 экземпляр на электронном носителе.

7.2.	Окончательная редакция технического отчета и энергетического паспорта по предприятию в целом, предоставляется в количестве 4-ех экземпляров на бумажном носителе, а так же 1 экземпляр на электронном носителе.

Приложение №2 
к Запросу цен № 012/163 от 09.12.2011год

# Предложение на поставку продукции

Получив запрос цен № __ от _________, предлагаем поставку следующей продукции:

| № п/п | Наименование продукции | Производитель, страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы, руб. | Общая цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | х | х |  |

В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): _________________.

К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой нами продукции установленным требованиям: … (перечисляются приложения к предложению).

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до ______________.

С уважением,

| _______________________________ (должность ответственного лица Поставщика) | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
|  | _______________________________ (печать Поставщика) |